# TABLA : FORMAS DE APROVISINAMIENTO

| VENTAJAS /DESVENT. ---------------------- SISTEMA | COSTO DE INSTAL. | COSTO DE MANTENIM. | RIESGO DE FALLA | TIPO DE MANTENIMIENTO NECESARIO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ABASTEC. DIRECTO | bajo | nulo | - variación estacional - cortes de todo tipo | nulo |
| DERIVADO CON TANQUE SUPERIOR | bajo | bajo | - cortes prolongados | limpieza de tanque |
| DERIVADO CON TQUE SUPERIOR, TANQUE INFERIOR Y BOMBEO | medio | medio | - cortes prolongados - problemas mecanicos de bombas | - limpieza de ambos tanques - mantenimiento de bombas |
| - DERIVADO CON TANQUE Y EQUIPO HIDRO-NEUMÁTICO | medio | alto | - cortes prolongados - problemas mecanicos de bombas y sistema de automatización - cortes de energia eléctrica | - limpieza de ambos tanques - mantenimiento de bombas - mantenim. sistemas de automatización. |