MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA DE ESTADO DE AGUAS Y COSTAS

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS HIDRAÚLICAS

Y CALIDAD DE LAS AGUAS

DISEÑO DE PROGRAMAS INTEGRADOS

DE GESTIÓN DE LA DEMANDA DE AGUA

EXPERIENCIAS DE GESTIÓN DE LA DEMANDA

Y CONSERVACIÓN DEL AGUA EN CALIFORNIA

Dirección Técnica: Carlos Villarroya

Realización del Estudio: Antonio Estevan

Madrid, Noviembre 1996

ÍNDICE

Pág.

1. INTRODUCCIÓN

PRIMERA PARTE

LA POLÍTICA HIDROLÓGICA EN LOS ESTADOS UNIDOS:

DEL DESARROLLO HIDROLÓGICO

A LA CONSERVACIÓN DEL AGUA

2. LOS LÍMITES DE LA POLÍTICA HIDROLÓGICA TRADICIONAL

3. LA TRANSICIÓN HACIA UNA NUEVA POLÍTICA DEL AGUA

3.1. El contexto normativo y administrativo

3.2. La introducción de las nuevas políticas de Conservación del Agua

3.3. La difusión de las políticas de Conservación del Agua

3.4. La consolidación de la nueva política hidrológica.

SEGUNDA PARTE

LOS INSTRUMENTOS DE LA CONSERVACIÓN DEL AGUA

4. ESTRUCTURA DE UN PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DEL AGUA

5. PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA

5.1. Reparación de redes y eliminación de fugas

5.2. Localización y eliminación de tomas ilegales.

5.3. Universalización de contadores individuales

5.4. Reducción de presiones de suministro

5.5. Gestión informatizada de redes

6. PROGRAMAS DE AHORRO

6.1. Programas de concienciación ciudadana

6.2. Programas de tarificación.

7. PROGRAMAS DE EFICIENCIA

7.1. Programas residenciales para usos interiores

7.2. Programas de jardinería y otros usos residenciales exteriores

7.3. Programas de parques públicos y zonas deportivas

7.4. Programas comerciales, industriales e institucionales

8. PROGRAMAS DE SUSTITUCIÓN

8.1. Programas de reutilización de agua

8.2. Otros programas de sustitución.

9. PROGRAMAS DE GESTIÓN

9.1. Ordenanzas municipales.

9.2. Recargos o descuentos en las cuotas de enganche

9.3. Incentivos y descuentos comerciales.

9.4. Auditorías hidraúlicas

9.5. Préstamos y Subvenciones.

9.6. Bancos de agua

9.7. Otros instrumentos de gestión.	88

TERCERA PARTE

LA EXPERIENCIA DEL

CALIFORNIA URBAN WATER CONSERVATION COUNCIL

10. LA CONSTITUCIóN DEL CUWCC.	90

11. LAS BUENAS PRáCTICAS DE GESTIóN DEL CUWCC	95

11.1. Definición de las Buenas Prácticas de Gestión.	95

11.2. Calendario de implementación y perspectivas futuras.	105

BIBLIOGRAFíA Y DOCUMENTACIóN UTILIZADA	107

# 1. INTRODUCCIÓN

Desde hace más de quince años, en varios países desarrollados que se enfrentan a serias dificultades en sus abastecimientos hidraúlicos, y particularmente en los Estados Unidos de América, se viene desarrollando un vivo debate sobre los criterios y los métodos que deben aplicarse para la utilización de los recursos de agua. Este debate ha puesto de manifiesto los límites físicos, económicos y ecológicos de los enfoques hidrológicos tradicionales, que se centran en la ampliación indefinida de la oferta de agua mediante el desarrollo de los sistemas de captación, regulación, conducción y distribución. En su lugar, está generando una nueva política hidraúlica centrada en la gestión de la demanda y la conservación del agua, política que ha quedado ya plasmada en infinidad de intervenciones y actuaciones públicas y privadas.

El concepto de “Gestión de la Demanda de Agua” alude al conjunto de todas aquellas actividades que facilitan la obtención del mayor volumen posible de servicios hidraúlicos con la mínima cantidad de agua. El concepto de “Conservación del Agua” responde a un enfoque más amplio: contempla el conjunto de actividades que permiten reducir la demanda de agua, mejorar la eficiencia en el uso y evitar el deterioro de los recursos hidraúlicos, y extiende su campo de análisis tanto hacia las raíces técnicas y socioculturales de la generación de la demanda, como hacia la protección de los ecosistemas acuáticos.

En la actualidad, la política hidraúlica norteamericana, tanto en el plano federal como en el estatal y local, está ya básicamente inspirada por los principios de la Gestión de la Demanda y la Conservación del Agua, sin que ello signifique, obviamente, que hayan desaparecido el debate y los conflictos políticos y técnicos en relación con la política hidraúlica.

Como puede observarse con detalle en la descripción de la experiencia norteamericana que se ofrece en el presente trabajo, en más de 40 estados y en centenares de ciudades estadounidenses están actualmente en marcha diversos programas de Conservación del Agua, en los que se articulan iniciativas de Gestión de la Demanda de Agua y de protección de los recursos y los ecosistemas acuáticos. Asimismo, el país cuenta ya con una copiosa legislación federal, estatal y local promulgada con la finalidad de estimular y regular la Conservación del Agua.

Como consecuencia de esta acumulación de iniciativas, el enfoque de la Conservación del Agua es actualmente el enfoque estándar, tanto de la política hidraúlica norteamericana, como de la industria del agua en ese país. Uno de los mayores congresos profesionales entre los que se celebran regularmente en Estados Unidos sobre temas relacionados con el agua es el Congreso Mundial de Conservación del Agua, que organiza, con carácter trienal, la American Water Works Association, principal organización profesional del sector. La última edición de este congreso (CONSERV ‘96) tuvo lugar en Orlando (Florida), en Enero de 1996.

La realización del presente trabajo constituye un primer intento, por parte del Ministerio del Medio Ambiente, de introducir estos enfoques de modo sistemático y pormenorizado en un país como España, que habiendo alcanzado un notable grado de desarrollo económico y enfrentándose a problemas importantes en el ámbito hidraúlico, ha permanecido hasta el momento prácticamente al margen de los debates internacionales sobre la Gestión de la Demanda y la Conservación del Agua. España, por ejemplo, no presentó ni una sola ponencia en el congreso de Orlando (AWWA, 1996), arriba citado, y entre la copiosa documentación que circula en las bases de datos internacionales en relación con estas cuestiones, es prácticamente imposible hallar referencias de origen español.

El objetivo concreto del presente estudio se centra en la Gestión de la Demanda y la Conservación del Agua en el ámbito urbano, pero interesa señalar desde el comienzo que este enfoque constituye una parte inseparable de una nueva visión de la política hidrológica global, cuya función es conciliar la satisfacción de los servicios hidraúlicos con la defensa y la protección de las masas de agua interiores y, en general, de los ecosistemas acuáticos. De esta conciliación depende, no sólo la salud del medio ambiente acuático, sino también la garantía de continuidad en la disponibilidad de recursos hidraúlicos a largo plazo, en condiciones adecuadas de cantidad y calidad.

El presente documento se refiere al conjunto de la experiencia norteamericana en materia de Gestión de la Demanda y Conservación del Agua, aunque se centra fundamentalmente en las iniciativas urbanas adoptadas en California y otros estados del suroeste, que es en los que más han avanzado y madurado estas políticas. Su contenido se articula en tres partes.

En la primera se ofrece una sinopsis histórica del proceso de introducción y maduración de las nuevas políticas hidrológicas originadas en California y extendidas posteriormente al conjunto de los Estados Unidos, desde las primeras iniciativas adoptadas en los años setenta hasta la actualidad.

En la segunda se ofrece una revisión de las medidas y programas concretos más destacados que se han ido adoptando en diversos estados y ciudades, en los diferentes campos de actuación que comprende la Gestión de la Demanda y la Conservación del Agua, con profusión de ejemplos y experiencias concretas en cada uno de los aspectos examinados.

En la tercera se examina con detalle la experiencia del California Urban Water Conservation Council (CUWCC), organización que coordina actualmente los esfuerzos de la mayoría de las empresas suministradoras y otras entidades relacionadas con el abastecimiento de agua en el estado de California. La creación de esta organización representa en cierto modo la culminación de la etapa de introducción de los principios y las políticas de conservación del agua en California, y las recomendaciones técnicas que el CUWCC formula a través del establecimiento de “Buenas Prácticas de Gestión”, representan la síntesis del “estado del arte” en Estados Unidos en materia de Gestión de la Demanda y Conservación del Agua.

PRIMERA PARTE

LA POLÍTICA HIDROLÓGICA EN LOS ESTADOS UNIDOS:

DEL DESARROLLO HIDROLÓGICO

A LA CONSERVACIÓN DEL AGUA

# 2. LOS LÍMITES DE LA POLÍTICA HIDROLÓGICA TRADICIONAL

Estados Unidos es, desde hace mucho tiempo, el mayor consumidor de agua dulce de todo el mundo, tanto en términos absolutos como, sobre todo, en consumo por persona. Desde la perspectiva europea, frecuentemente se interpreta esta situación como una expresión más del llamado “american way of life”, sin entrar en mayores indagaciones de sus causas. Sin embargo, las especiales circunstancias en las que se desarrolló el sistema hidrológico norteamericano, particularmente entre las décadas de 1930 y 1960, explican en no pequeña medida el establecimiento de las peculiares formas de uso del agua que han predominado hasta la actualidad en los Estados Unidos.

A principios del presente siglo, cuando el país apuntaba los comienzos del proceso de desarrollo que le llevaría a constituirse en la principal potencia mundial, el gobierno federal comenzó a plantearse la posibilidad de asumir un papel activo en la gestión hidrológica, que hasta entonces había estado de modo prácticamente exclusivo en manos privadas. El naciente desarrollo de la energía hidroeléctrica, cuyo potencial de explotación a gran escala se había puesto de manifiesto con la inauguración de la mayor central del mundo en las cataratas del Niágara en 1895, requería gigantescas inversiones y una cuidadosa regulación, que la iniciativa privada no parecía en condiciones de ofrecer.

En 1908, la Comisión de Aguas Interiores del Senado redactó un informe en el que se establecían las bases de una política hidrológica capaz de poner los enormes recursos hidraúlicos del país al servicio de un proceso de expansión agrícola, industrial y urbano cuyos límites no se adivinaban. El informe dictaminaba que el valor de la producción hidroeléctrica podría financiar los costes de construcción de los grandes proyectos hidrológicos que el país iba a necesitar en el futuro, e instaba al gobierno federal a asumir la ejecución de estos proyectos (KERR, 1963).

Siguiendo esta doctrina, en las décadas siguientes se diseñaron y ejecutaron los gigantescos proyectos que constituyen aún hoy en día los pilares del sistema de regulación hidrológica del país: la presa de Boulder (luego rebautizada como presa Hoover) sobre el río Colorado, que sigue siendo la mayor del país, la presa de Shasta sobre el río Sacramento, las presas de Boneville y Grand Coulee sobre el río Columbia, etc.. Estos proyectos centrales se vieron complementados con la construcción de centenares de otras presas de diversos tamaños, así como de miles de kilómetros de canales y acueductos. La fase de ejecución de muchos de estos proyectos coincidió con la etapa de la depresión, y se benefició en los años treinta de la política de reactivación keynesiana de la economía, fuertemente apoyada en las obras públicas, que puso en marcha el presidente Roosevelt.

En las décadas posteriores a la guerra se materializó una segunda oleada de grandes proyectos hidrológicos más complejos y diversificados (Central Valley en California, Tennessee Valley, etc.,), así como otros muchos proyectos de carácter local, favorecidos tanto por la gran disponibilidad de capital en el seno del gobierno federal en aquella etapa, como por la convicción -muy extendida durante la posguerra- de que la existencia de los grandes recursos hidroeléctricos establecidos en los años treinta había sido un factor clave en la victoria norteamericana. La abundante disponibilidad de electricidad había permitido la rápida puesta en marcha de una potente industria de guerra, y en particular la acumulación en un tiempo récord de unas enormes fuerzas aéreas y marítimas, al hacer posible la inmediata producción de grandes cantidades de aluminio y acero.

Los enfoques estratégicos y políticos que acompañaron en todo momento a la gestión hidroeléctrica federal, sumados a la existencia real de grandes recursos naturales de agua, condujeron en muchos casos al sobredimensionamiento de las infraestructuras de suministro, lo que permitió al país disponer de grandes cantidades de agua a precios irrisorios, incluso en las regiones semiáridas del oeste. En esta situación, tanto la agricultura, como la industria y las estructuras urbanas, se organizaron y desarrollaron sin ninguna preocupación por el consumo de agua.

El resultado de un proceso como éste, mantenido década tras década, fué que en los años cincuenta el país había alcanzado ya unos niveles de suministro y utilización de agua extremadamente elevados: en 1950 se utilizaron en Estados Unidos más de 1.600 M3 por persona para usos no hidroeléctricos (USGS, 1996a), esto es, más del doble de la media europea actual (726 M3) (RUIZ, 1993).  Sin embargo, la continuidad de las políticas hidrológicas de potenciación acelerada de las infraestructuras de suministro continuó estimulando el incremento del consumo.

Entre 1950 y 1980, los consumos urbanos se multiplicaron por un factor de 2,4 , los industriales por un factor de 3,3  y los agrícolas por un factor de 1,7 , mientras la población se elevaba en un factor de 1,5. De este modo, en 1980, las captaciones o derivaciones de agua para usos agrícolas, industriales y urbanos en Estados Unidos totalizaban unos 1.700 millones de M3 diarios, equivalentes a casi 2.700 M3 anuales por persona, siempre sin contar los usos hidroeléctricos (USGS, 1996a). Esta cantidad ya se acercaba al cuádruplo de la media europea actual, y duplicaba muy holgadamente la media española (1.174 M3), que es hoy en día la más alta de Europa, debido a la intensiva utilización de agua que caracteriza a la agricultura española (RUIZ, 1993).

Por lo que se refiere concretamente a los consumos urbanos, en 1980 el consumo por persona se aproximaba a los 700 litros por persona y día, como promedio de los sistemas de abastecimiento urbano norteamericanos, aunque en algunas zonas del oeste se llegaba hasta los 1.600 litros por persona y día (USEPA, 1995).

A pesar de los enormes recursos hidraúlicos del país, los niveles de consumo global alcanzados representaban ya en 1980 del orden del 25 por ciento del total teórico de los recursos renovables presentes en el ciclo hidrológico nacional, y los proyectos de ampliación de las capacidades de suministro tropezaban con dificultades crecientes.

La construcción de nuevos embalses se enfrentaba con una progresiva oposición ciudadana por razones ecológicas, pero también con unos rendimientos fuertemente decrecientes y unos costes exponenciales. Un estudio del Servicio Geológico Federal publicado en 1984 mostraba que mientras en los embalses construidos en los años veinte se obtuvo un promedio de 16.769 M3 de capacidad de embalse por M3 de presa construída, en los construídos en los años sesenta esa relación había descendido a 468, esto es, 35 veces menos que la obtenida en las fases iniciales del desarrollo hidrológico (USGS, 1984).

El incremento de las captaciones directas en las corrientes superficiales tropezaba también con obstáculos crecientes, tanto en los aspectos ecológicos como en los diversos ámbitos jurídicos estatales y federales. El mantenimiento de los derechos de navegación imposibilitaba el aumento de las extracciones en la mayoría de los grandes ríos navegables, como el Mississipi. Las nuevas leyes de protección escénica de espacios fluviales o lacustres, y de conservación de ríos naturales, establecían límites estrictos o incluso prohibían totalmente nuevas extracciones.

Por último, las aguas subterráneas, que suministraban a nivel nacional el 24 por ciento del agua utilizada, comenzaban también a dar síntomas de agotamiento o sobreexplotación, sobre todo en los estados del Suroeste, cuyas autoridades se vieron obligadas a establecer severas normas de limitación y control de las extracciones. Por ejemplo, la Arizona Groundwater Management Act, de 1980, canceló definitivamente la implantación de nuevos regadíos y la ampliación de los existentes en todo el territorio del estado, bloqueó los consumos agrarios y de otros tipos en sus niveles actuales, y estableció un programa de reducción de las extracciones globales que permitiera a largo plazo el reequilibrio de extracciones y recargas en los principales acuíferos (ADWR, 1983). En otros estados, como Texas, Nuevo México, California, Florida, etc., se fueron promulgando normas de contenido similar.

Mientras la política hidrológica tradicional se estancaba a ojos vistas en medio de polémicas cada día más virulentas, la Naturaleza envió un serio aviso que comenzó a quebrar la confianza del público en su sistema hidrológico nacional. En 1976 y 1977 se presentó uno de los más agudos ciclos de sequía de los que periódicamente se registran en las zonas central y sudoccidental del país, y que en este caso afectó sobre todo a los estados del suroeste. En esta ocasión, el sistema hidrológico ya no fué capaz de responder ante la reducción temporal de las aportaciones naturales de agua, y la imagen de las grandes sequías históricas, que la población daba ya por definitivamente superadas, volvió a hacerse presente en buena parte del país, con todas sus secuelas de restricciones urbanas, incendios forestales, abandono de granjas, erosión de tierras, y toda la simbología del “dust bowl”, que retratara magistralmente Steinbeck cincuenta años atrás.

La situación cogió por sorpresa al público, pero desde luego no a los responsables de la política hidrológica, que conocían sobradamente el desequilibrio en que iba incurriendo progresivamente el sistema hidrológico nacional. Ya a principios de la década de los sesenta, el senador Robert Kerr, presidente del Comité Especial del Senado para los Recursos de Agua, había dado la señal de alarma con la publicación de su libro “Land, Wood and Water”, que conoció varias reediciones, alguna de ellas orientada hacia el gran público (KERR, 1963).

El padre de Kerr se había establecido a finales del XIX en unas tierras del oeste de Oklahoma. Robert Kerr nació en 1896 en la cabaña de troncos de una sola habitación y sin ventanas que su padre, como buen pionero, había construido por sí mismo. De niño, su padre le decía una y otra vez que “allá donde un hombre quiera establecerse, debe tener tres cosas: tierra, madera y agua. Tierra donde sus cosechas puedan crecer, madera para su cabaña, sus aperos y su hogar, y agua para su familia y su ganado”. Como en las mejores películas del Hollywood clásico, Kerr encontró un cuarto recurso -petróleo- en las tierras de la granja familiar que apenas medio siglo antes habían pertenecido a los indios. En poco tiempo se convirtió en un magnate de la industria, fué elegido gobernador de Oklahoma, y finalmente, en 1949, ganó su elección al senado con el lema “Tierra, madera y agua”, manteniendo su escaño -y una gran influencia en los círculos políticos de Washington- hasta su muerte en 1963.

Su enfoque de la “conservación del agua” se basaba en una intensificación de la tradicional política hidrológica basada en la expansión de los suministros, pero modernizándola y dotándola de mayores medios para adaptarla a los nuevos tiempos, e introduciendo ciertos criterios de conservación, sobre todo en relación con la depuración de aguas residuales. Desde su influyente posición en el senado, Kerr convenció al presidente Kennedy de la necesidad de lanzar un conjunto de nuevos planes de desarrollo hidrológico a gran escala en las principales cuencas fluviales del país, siguiendo sus criterios en materia de conservación. Años después, mientras continuaba impulsando los grandes proyectos hidrológicos del llamado “Plan Kerr”, el presidente Johnson escribiría en el prólogo de una de las reediciones póstumas del libro de su amigo y compañero de promoción en el senado: “soy consciente de que la gestión del agua es nuestro problema económico Número Uno”.

Kerr tuvo el indudable mérito de adelantarse varias décadas en el planteamiento del problema genérico de los límites de los recursos de agua en los Estados Unidos, pero defendió un enfoque inadecuado de la conservación, basado en el lanzamiento de nuevas y más ambiciosas políticas de oferta. Antes de acabar la década de los setenta, el enfoque de Kerr ya se había revelado tan insuficiente como insostenible. La demanda de agua había seguido creciendo más deprisa de lo que cualquier política de ampliación de los suministros era capaz de satisfacer. En la última sequía, los peligros que el viejo senador anunciara en su libro se habían materializado de modo dramático. El “Plan Kerr” fué, de hecho, el canto del cisne de la política hidrológica tradicional en los Estados Unidos.

# 3. LA TRANSICIÓN HACIA UNA NUEVA POLÍTICA DEL AGUA

## 3.1. El contexto normativo y administrativo

La peculiar organización administrativa del sector hidrológico en los Estados Unidos no constituyó ninguna ayuda cuando llegó el momento de modificar en profundidad la política hidrológica del país. A lo largo de la primera mitad del siglo, la administración hidrológica se había ido construyendo sin una orientación específica, con innumerables agentes operando sobre los recursos básicos de agua en base a proyectos concretos, acumulación de derechos adquiridos, acuerdos puntuales entre diferentes administraciones, superposición de normativas, etc..

Esta situación probablemente contribuyó a fomentar el despilfarro de recursos hidraúlicos, el exceso de infraestructuras y la configuración del modelo hiperconsumidor descrito en el capítulo anterior. Mientras los enormes recursos hidraúlicos del país continuaron ofreciendo un amplio margen de explotación, la situación pudo mantenerse sin generar una excesiva preocupación en las administraciones públicas, pero cuando comenzaron a adivinarse los límites del proceso, el gobierno federal intentó ordenar de algún modo el panorama hidrológico nacional.

La Ley de Planificación de los Recursos de Agua, aprobada en 1965 bajo la presidencia de Johnson, intentó abordar el problema de la fragmentación de responsabilidades en la planificación y el desarrollo hidraúlicos. La ley estableció un Consejo Nacional de Recursos de Agua, así como comisiones de cuenca, con el fin de coordinar las actividades federales en materia hidrológica. Asimismo, proporcionaba a los estados asistencia financiera para la planificación hidrológica. Sin embargo, el Congreso nunca utilizó realmente el Consejo ni las comisiones de cuenca para sus supuestas finalidades. Ambas instituciones languidecieron hasta que a principios de los ochenta el presidente Reagan eliminó sus presupuestos y quedaron totalmente inactivas.

En la actualidad, la administración hidrológica norteamericana ha sido descrita en reiteradas ocasiones como una estructura caótica. Un estudio realizado en 1988 localizó dieciocho agencias federales con responsabilidades en el ámbito hidrológico, siete de ellas independientes, las restantes distribuidas en siete departamentos ministeriales diferentes, y todas ellas operando bajo políticas derivadas de acciones legislativas individuales e independientes. Asimismo identificó al menos veinticinco programas hidrológicos independientes en el plano federal, y unas setenta comisiones de control en el Congreso. Los programas eran gobernados por no menos de doscientas leyes federales, regulaciones y reglamentos (FREDERICK, 1993).

Además de esta maraña administrativa federal, los estados tienen sus propias agencias y sus propias regulaciones, y los condados y los ayuntamientos tienen también una notable presencia administrativa y normativa en el ámbito hidrológico.

Para dar una idea de la complejidad operativa que puede llegar a alcanzar en Estados Unidos un problema de gestión hidrológica concreto, se han identificado las agencias y departamentos con competencias y responsabilidades más directas en la gestión de los conflictivos proyectos de recarga con aguas depuradas del acuífero de San Gabriel, en el subsuelo de Los Angeles, que se describirán más adelante. Otras agencias federales o estatales no citadas tienen asimismo competencias de control sobre aspectos concretos, como la calidad del agua depurada, la descontaminación del acuífero, etc.. En este caso, las agencias con competencias directas son:

- U.S. Bureau of Reclamation Southern California Area Office

- California Department of Water Resources

- California Department of Health Services

- Metropolitan Water District of Southern California

- Los Angeles Regional Water Quality Control Board

- Los Angeles County Department of Public Works

- Sanitation District of Los Angeles County

- Main San Gabriel Basin Watermaster

- San Gabriel Basin Water Quality Authority

- San Gabriel Valley Water Assotiation

- San Gabriel Valley Municipal Water District

- Upper San Gabriel Valley Municipal Water District

- Three Valleys Municipal Water District

Además de estas entidades, en torno a este proyecto se han creado varios comités científicos, de participación, etc. (SGVWA, 1996). Hay que señalar, por otra parte, que en este caso se trata de un tema prácticamente circunscrito a un sólo condado. Cuando el proyecto o problema afecta a más de un condado, o incluso a más de un estado, la complejidad administrativa puede llegar a extremos impensables.

El derecho del agua que predomina en los estados del oeste de los Estados Unidos complica todavía más las cosas. Como reflejo del tipo de colonización, tardía y con escasa o nula presencia gubernamental, en el oeste americano se impuso el derecho de apropiación como forma de acceso al agua, según el principio “primero en llegar, primero en derecho”. Los derechos de apropiación fueron más tarde reconocidos en la legislación de doce de los diecisiete estados del oeste, sobre la base de los siguientes principios generales:

- la captación de una determinada cantidad de agua para un “uso provechoso” supone la adquisición de un derecho sobre esa misma cantidad de agua.

- los derechos más antiguos (senior rights) tienen preferencia sobre los más recientes (junior rights) sobre una misma corriente o recurso hídrico.

- la no utilización del agua durante un cierto período redunda en la pérdida del derecho.

Aunque la mayoría de los estados han ido introduciendo modificaciones legislativas para proteger los llamados “usos preferenciales” (sobre todo el abastecimiento urbano) en épocas de escasez, lo esencial de este enfoque jurídico se mantiene, y dificulta considerablemente las políticas de racionalización del uso del agua. En particular, el principio de “lo usas o lo pierdes” induce a los titulares de derechos históricos a mantener el consumo de agua simplemente para mantener el derecho.

Cuando se ha intentado flexibilizar la situación abriendo el paso a la venta de los derechos de apropiación históricos, o de parte de ellos, algunos tribunales han fallado en el sentido de que el derecho de apropiación se había establecido para un “uso provechoso” concreto, y que con la venta del derecho desaparecía tal provecho, lo que redundaba automáticamente en la pérdida del derecho. Esta interpretación ha reforzado la tendencia de los titulares de derechos a mantener a toda costa el uso de las cantidades de agua históricamente asignadas (FREDERICK, 1993).

En un contexto administrativo y jurídico tan poco favorable como el arriba descrito es en el que se han tenido que desenvolver las políticas de eficiencia y conservación del agua, sobre todo en los estados del oeste. No obstante, estas dificultades quizá han tenido también algunos aspectos positivos. Determinadas actuaciones iniciales, contrarias a los enfoques establecidos en materia de política hidraúlica, quizá no hubieran podido ser implementadas en un contexto administrativo más ordenado y verticalizado. Además, la necesidad de sortear obstáculos administrativos o jurídicos puede haber estimulado la búsqueda de nuevas soluciones por parte de los agentes implicados en la base del problema, esto es, en las fases de la distribución y consumo de agua.

En todo caso, desde la perspectiva actual es evidente que el necesario proceso de transformación en profundidad de la política hidrológica en los Estados Unidos ha dado grandes pasos en los últimos veinte años. En este proceso de transición desde la política hidrológica tradicional hacia las nuevas políticas de gestión de la demanda y conservación del agua, cabe distinguir tres grandes etapas:

- La primera, que podría calificarse como de introducción, se inicia a mediados de la década de los setenta, con el comienzo de la gran sequía histórica de California. El final de esta etapa podría establecerse en 1983, año en el que se produce la aprobación del “California Urban Water Management Plan” (CUWMP).

- La segunda, que correspondería a la etapa de difusión de las nuevas políticas hidrológicas, se extiende desde 1983 a 1991, año en el que se crea el “California Urban Water Conservation Council”. En este período, las iniciativas institucionales de conservación del agua se fueron extendiendo por todo el país.

- La tercera, que es la etapa actual de consolidación de las nuevas políticas hidrológicas, se inicia simbólicamente en 1992, con el establecimiento, a nivel federal, de límites máximos en los caudales de los artículos de fontanería. Según los observadores y expertos que siguen el proceso, esta etapa se prolongará previsiblemente hasta no más allá del cambio de siglo, dando por hecho que, para entonces, las políticas de conservación y gestión integrada de recursos hidraúlicos habrán sustituído ya totalmente a las antiguas políticas de expansión de la oferta.

A partir de la breve introducción expuesta en las páginas anteriores, el resto del presente capítulo está dedicado a ofrecer una breve revisión cronológica de los principales hechos que han jalonado este proceso.

## 3.2. La introducción de las nuevas políticas de Conservación del Agua

La sequía de los años setenta alcanzó su punto culminante en el invierno de 1977, que fué el más seco de la historia metereológica registrada en California. Dado que en este estado una buena parte de los suministros en alta son ofrecidos por agencias federales o estatales, o mancomunidades regionales que gestionan en común los recursos básicos, las compañías municipales de distribución simplemente se vieron obligadas a trasladar a sus clientes las restricciones impuestas por las agencias abastecedoras en sus suministros en alta.

Las reacciones ante la nueva -o mejor, olvidada- situación, fueron las tradicionales campañas de ahorro ciudadano, cortes de suministros, reducciones de presión, y demás medidas típicas de las situaciones de sequía, destinadas a ser levantadas una vez retornase el régimen “normal” de precipitaciones, y a ser utilizadas como argumento de peso para solicitar de las autoridades federales y estatales la asignación de mayores dotaciones y la construcción de nuevas capacidades de almacenamiento.

No obstante, en algunos ámbitos relacionados con la gestión del agua y con los problemas ambientales asociados, tanto en la Bahía de San Francisco como en el área metropolitana de Los Angeles, la difícil situación provocada por la sequía estimuló un proceso de reflexión sobre el concepto vigente de “conservación del agua”, que desde su puesta en circulación, relativamente reciente, había venido siendo manejado con una orientación básicamente ligada a la depuración, así como al control y aprovechamiento de avenidas. Comenzó a plantearse una visión más amplia, que incluía también los aspectos ecológicos, y que contemplaba la reducción del consumo como un objetivo deseable, en lugar de contemplarla como una restricción temporal que debía ser superada habilitando mayores recursos técnicos y económicos.

Haciéndose eco de este debate, algunas instituciones y agencias, como la East Bay Municipal Utility District (EBMUD o East Bay M.U.D., responsable del abastecimiento de agua a los condados de Contra Costa y Alameda), la agencia Metrolitan Water District of Southern California (MWDSC), y algunas otras, iniciaron a partir de 1977 una serie de acciones que entraban de lleno en el campo de lo que posteriormente se conocería como Gestión de la Demanda de Agua: campañas de educación escolar, presentación sistemática del problema en diversos ámbitos de la comunidad, reutilización de aguas depuradas, etc..

En los últimos años setenta no se emprendieron muchas más iniciativas, al menos de cierta envergadura y abordadas en ámbitos institucionales, que puedan ser incluídas en el ámbito de la Gestión de la Demanda o de la Conservación del Agua, tal y como ambos conceptos se interpretan en la actualidad. Sin embargo, la reflexión y los debates en torno a los nuevos enfoques del problema del agua continuaron difundiéndose, partiendo sobre todo de algunos centros universitarios como la ciudad de Berkeley, la cercana universidad de Davis, la Universidad de Arizona, etc., así como de grupos independientes, más o menos vinculados a los movimientos ecologistas o contraculturales, que alcanzaron una gran presencia en casi todo el país, pero sobre todo en California, durante la década de los setenta.

Fué a comienzos de la década de los ochenta cuando comenzaron a plasmarse en acciones concretas generalizadas los ecos de la conmoción causada por la pasada sequía. Las conclusiones de la reflexión social y política que se había suscitado durante la difícil situación atravesada fueron tomando cuerpo en una amplia gama de iniciativas institucionales.

Así, en 1980 la empresa pública de abastecimiento Denver Water formuló el primer plan de conservación del agua que establecía objetivos concretos de reducción del consumo para una serie de horizontes. Con ocasión del lanzamiento de este proyecto, Denver Water puso en circulación un término que alcanzaría una gran difusión en los años posteriores: Xeriscape, o jardinería de bajo consumo de agua.

En ese mismo año, el estado de Arizona promulgó la ya citada Ley de Gestión de Aguas Subterráneas, que incluía sendos programas de conservación del agua en los planos agrícola, municipal e industrial. En este último programa, por ejemplo, la Ley establecía que cada usuario industrial debía instalar la mejor tecnología de conservación del agua disponible con costes económicos razonables, y que además estaba obligado a utilizarla en todo momento, independientemente de la coyuntura hidrológica.

Mientras tanto, numerosas ciudades del estado de California habían comenzado a seguir los pasos de las ciudades de la Bahía de San Francisco y del área metropolitana de Los Angeles, realizando estudios y ensayando diversas medidas parciales que les permitieran enfrentarse en mejores condiciones a las nuevas sequías que, indefectiblemente, tenían que llegar. El consenso sobre la necesidad de establecer políticas de conservación generalizadas se fué extendiendo en todos los estamentos sociales y políticos, y de este modo, en 1983, el estado de California pudo aprobar la resolución AB797, por la que entraba en vigor la “California Urban Water Management Plan Act” (CUWMP Act).

Esta resolución otorgaba rango de ley estatal a un nuevo plan de gestión de los abastecimientos urbanos netamente orientado hacia la conservación, y establecía la obligatoriedad, para todas las agencias y empresas responsables del suministro urbano de agua, de formular y aplicar sus propios planes de Conservación del Agua según las prescripciones del plan estatal, y en coordinación con éste. La Naturaleza agradeció al estado de California el buen sentido que había mostrado aprobando este plan, ofreciéndole sus mejores auspicios: el año 1983 resultó ser el más lluvioso del historial metereológico registrado en la Bahía de San Francisco.

## 3.3. La difusión de las políticas de Conservación del Agua

La aprobación de la “CUWMP Act” suscitó, como estaba previsto, una oleada de iniciativas locales de Conservación del Agua en el estado de California. En la literatura especializada se suele citar a la ciudad de Goleta como la primera localidad que estableció un verdadero Plan Integrado de Gestión de Recursos Hidraúlicos.

Goleta es una ciudad costera de unos 75.000 habitantes, situada a unos 120 kilómetros al noroeste de Los Angeles, en el condado de Santa Bárbara. En 1983, la compañía municipal Goleta Water District creó un Departamento de Conservación y puso en marcha un programa a cinco años para la reducción del consumo de agua, con un amplio catálogo de medidas: universalización de contadores, modificación de las estructuras de tarifas, distribución gratuita de aireadores y cabezales de ducha de bajo consumo (35.000 cabezales distribuidos), subvención de hasta 80 dólares por la sustitución de inodoros tradicionales por inodoros de bajo flujo, ordenanza municipal obligando a instalar fontanería de alta eficiencia en todas las nuevas construcciones, revisión y mejora de los sistemas de riego de jardines, auditorías hidraúlicas a empresas y comercios, etc. (RMI, 1994a).

Los resultados fueron espectaculares. En 1989, el consumo residencial se había reducido a la mitad respecto a la media de los cinco años anteriores a la puesta en marcha del programa. El consumo urbano total por persona pasó de 510 a 340 litros/día, esto es, una reducción del 33 por ciento, que situó a la ciudad en estándares de consumo de tipo europeo, fuera ya del contexto norteamericano hiperconsumidor de agua.

En el nuevo ciclo de sequía, que empezó en 1986, la ciudad pudo cumplir con holgura los objetivos de ahorro establecidos por las autoridades responsables del suministro en el Sur de California sin tener que establecer ninguna clase de restricciones. Además, el flujo de aguas residuales se redujo en más de un 40 por ciento, lo que evitó la construcción de una nueva planta de depuración que, en ausencia de esa reducción, hubiera sido necesaria para cumplir con los estándares de calidad del agua depurada establecidos por la EPA.

En los años inmediatos, decenas de ciudades, primero en California y luego en los restantes estados del suroeste, fueron poniendo en marcha programas similares al de Goleta. Muchas de ellas aprobaron asimismo ordenanzas exigiendo la implantación de equipos de fontanería e inodoros de alta eficiencia.

Tal y como se perseguía con la aprobación de la “CUWMP Act”, a finales de la década de los ochenta los programas de conservación se habían convertido prácticamente en un estándar general de política hidrológica en el conjunto del estado de California. En esta situación, se hacía cada vez más necesario reforzar los mecanismos de coordinación entre los numerosos planes existentes, unificar las técnicas y los métodos de intervención, y compartir la información y los objetivos de ahorro de las diferentes administraciones y empresas responsables de los suministros urbanos.

Con esta finalidad se creó, el 1 de septiembre de 1991, el “California Urban Water Conservation Council” (CUWCC), promovido inicialmente de modo voluntario por un grupo de agencias públicas y organizaciones sociales establecidas sobre todo en el sur de California. El CUWCC estableció una Carta de Intenciones que obligaba a todos los signatarios a seguir determinadas directrices comunes en sus programas y actuaciones orientadas a la Conservación del Agua. Tras su constitución inicial, el CUWCC fué ganando rápidamente nuevas adhesiones, contando en la actualidad con 176 signatarios, 115 de los cuales son agencias competentes en materia de agua, 18 son organizaciones sociales, principalmente ecologistas y comunitarias, y el resto empresas y otras entidades interesadas en la conservación del agua. La creación del CUWCC representó la consolidación definitiva de la Conservación del Agua como eje de la política hidrológica en California.

Mientras tanto, las iniciativas de conservación habían continuado extendiéndose hacia otras muchas zonas del país. El estado de Texas, por ejemplo, aprobó en 1985 el Texas Water Plan, que incluía una sección dedicada a la Conservación del Agua, fuertemente orientada, como en el caso de Arizona, a limitar la extracción de aguas subterráneas. Este último estado seguía de cerca los pasos del vecino estado de California, y antes de finalizar la década la mayoría de sus grandes ciudades habían establecido limitaciones de caudales en los elementos de fontanería, así como otros programas de diverso alcance para la reducción del consumo y la conservación del agua.

A finales de la década, los nuevos enfoques de la conservación del agua saltaron a la costa del Atlántico. Boston fué la primera ciudad de Nueva Inglaterra que estableció en 1988 ordenanzas y programas específicos, que al año siguiente se extendieron al conjunto del estado de Massachusetts. Pronto le siguieron los estados de Nueva York, Nueva Jersey, Rhode Island, Connecticut, etc., así como Florida, Georgia, y otros estados del sur.

En Nueva Inglaterra, un nuevo aunque no sorprendente aliado, vino a sumarse en favor de las políticas de conservación del agua. Los estados de la gran conurbación de Nueva Inglaterra no tenían problemas cuantitativos de suministro de agua, o al menos no los tenían en proporciones tan acuciantes como en los estados del suroeste. Su problemática del agua estaba ligada por un lado a la contaminación, en la medida en que cada vez iba siendo más difícil disponer de reservas de agua que cumplieran los criterios de calidad crecientemente endurecidos por la EPA, y sobre todo a la energía.

Los problemas del suministro urbano de agua están más ligados a los problemas energéticos de lo que a primera vista puede parecer. Por un lado, en grandes zonas de urbanas de topografía plana, los consumos energéticos de las operaciones de bombeo pueden llegar a ser muy importantes, y aumentan notablemente en las concentraciones de edificios de gran altura. Además, la retirada y tratamiento de aguas residuales requiere nuevos bombeos y otros consumos energéticos, que se suman a los de distribución.

Por otra parte, el consumo de agua caliente es uno de los principales renglones en el gasto energético de las viviendas, y se agudiza especialmente en las regiones húmedas y frías, como el Nordeste de Estados Unidos. Todo ello significa que el considerable ahorro energético que acompaña a cualquier programa de Conservación del Agua se incrementa de forma aún más notable en regiones con características topográficas y climáticas como las que predominan en Nueva Inglaterra.

Pero además, desde hace mucho tiempo, el principal problema ambiental de los estados densamente poblados del Sur de Nueva Inglaterra deriva del problema energético. Tras la liquidación, a mediados de los años ochenta, del programa nuclear norteamericano, el abastecimiento energético de esta región pasó a depender de modo cada vez mayor de la energía termoeléctrica, que genera importantes emisiones de contaminantes atmosféricos. En una región en la que la concentración de población, de parque automóvil y de industria mantienen permanentemente la calidad del aire en condiciones límite, esta creciente dependencia pronto puso de manifiesto que buena parte de Nueva Inglaterra no podría cumplir con las prescripciones de la revisión en curso de la “Clean Air Act”, revisión que sería finalmente aprobada en 1990. El alcance federal de esta ley, y la estricta exigencia de su cumplimiento que viene mantiendo la EPA, anticipaban la posibilidad de cierres de centrales u otras medidas de emergencia que podrían generar situaciones caóticas.

Para hacer frente a esta eventualidad, las autoridades energéticas de Nueva Inglaterra, estimuladas por diversas coaliciones ciudadanas, comenzaron a poner en práctica, a finales de los años ochenta, ambiciosos programas de Gestión de la Demanda Eléctrica, tendentes a reducir el consumo de energía mediante un aumento de la eficiencia en los puntos y equipos de consumo. La filosofía de la gestión de la demanda es prácticamente la misma en el caso de la energía que en el caso del agua, y además, la segunda puede complementar eficazmente a la primera, como se explicaba más arriba.

Muchos de los programas de Conservación del Agua en las regiones de Nueva Inglaterra se pusieron en práctica con fines tanto hidrológicos como energéticos, y quizá incluso más vinculados a esta segunda finalidad. En bastantes casos (primero en Nueva Inglaterra y posteriormente también en algunas grandes ciudades californianas y de otros estados) los programas de conservación del agua han sido impulsados por las empresas eléctricas en colaboración con las abastecedoras de agua, beneficiándose éstas últimas de la mayor capacidad económica e inversora de aquéllas.

De hecho, la mayoría de los programas de gestión de la demanda eléctrica están inspirados en los principios del “Least-Cost Planning” o planificación al mínimo coste. Ante la aparición de límites infranqueables en el crecimiento de la producción o utilización de un recurso básico, como la energía, se busca la solución de coste mínimo, que en muchos casos resulta ser la de reducir el consumo para evitar la necesidad de aumentar la capacidad de producción. Esto es especialmente cierto cuando los costes marginales de producción se disparan, como ocurre cuando hay que aumentar la producción de energía eléctrica para satisfacer puntas de consumo bajo restricciones ambientales muy severas.

Aplicando esta lógica al caso del agua, las empresas eléctricas comprendieron que resultaba más económico, por ejemplo, sustituir un cabezal de ducha convencional por otro de bajo flujo, que sustituir una bombilla de filamento por una bombilla electrónica de bajo consumo, pues la energía ahorrada en el consumo de agua caliente era muy superior a la ahorrada en la iluminación, mientras que el entorno de coste de ambos equipos era bastante similar.

De este modo, las propuestas que los lobbys ambientalistas venían haciendo en Washington para introducir a nivel federal una legislación limitante de los caudales en los elementos de fontanería (duchas, lavabos, inodoros y fregaderos), hallaron un gran eco en el poderoso sector energético, y especialmente, aunque no sólo, en el de la producción y distribución de energía eléctrica. Estas propuestas quedaron plasmadas en la Ley Nacional de Eficiencia en los Productos de Fontanería, que finalmente fué incluída en una norma de mayor alcance, la “Energy Policy Act”, firmada por el Presidente Bush en Enero de 1992, y aprobada por el senado en Septiembre del mismo año.

## 3.4. La consolidación de la nueva política hidrológica.

La constatación de la importante componente energética de la conservación del agua, reconocida en la legislación federal, fué el último espaldarazo que necesitaban las nuevas políticas hidrológicas para entrar en una etapa de definitiva consolidación. Incluso muchos estados o ciudades que no sufrían especiales problemas de suministro de agua, comprendieron la utilidad energética, ecológica y económica que ofrecía la puesta en marcha de los programas de conservación.

Además, la creciente presión social en favor de la conservación del medio ambiente se está centrando muy particularmente en la recuperación de los ecosistemas acuáticos. En diversos lugares del país se han articulado fuertes movimientos ciudadanos para exigir la devolución de caudales anteriormente detraídos de ríos o zonas húmedas. La única forma de responder positivamente a estas demandas (que pueden llegar a tener gran alcance político) es la de establecer programas de conservación que liberen los caudales requeridos. En los últimos años se están consiguiendo resultados notables en este terreno. Por ejemplo, la reciente revisión de las normas reguladoras de la gestión del Central Valley Project (el mayor sistema de suministro de cabecera bajo control federal en California) ha reducido en un 10 por ciento la captación de caudales que venía autorizando hasta ahora, para aumentar los caudales destinados a fines ecológicos. Similares normas se acaban de aprobar en Florida en relación con los Everglades, en Nevada con las marismas de Stillwater, en Utah con el sistema del embalse de Jordanell, etc.

En la actualidad, se detectan dos grandes corrientes en materia de Conservación del Agua en Estados Unidos. Por un lado, los estados y ciudades que se han incorporado más recientemente a los programas de conservación continúan el proceso de implantación de los programas de corto y medio plazo, complementando en muchos casos con normativas específicas las prescripciones de las instituciones de rango superior, ya sean federales o estatales. Más de 30 estados tienen ya legislación propia en este terreno, y en prácticamente todos los demás existen programas locales o regionales de cierta significación.

Por otra parte, las organizaciones que, en los estados del Suroeste, fueron pioneras en la implantación de estos programas, están dando nuevos pasos con objetivos más ambiciosos y centrados en el largo plazo. Ha aparecido la nueva figura del Water Conservation Master Plan (Plan Director de Conservación del Agua), como instrumento orientado a gestionar las reducciones estructurales de la demanda de agua a largo plazo en horizontes de varias décadas. Estos planes intervienen sobre los factores que determinan más profundamente el consumo futuro de agua de los sistemas urbanos, como la tipología edificatoria, el diseño urbanístico, la ordenación del territorio, los usos del suelo, etc..

EBMUD, por ejemplo, estableció en 1994 el primer Plan Director de Conservación del Agua con el objetivo de ahorrar en el año 2020 unos 125.000 M3 diarios (cerca del 20 por ciento del consumo actual), pese a las previsiones de incremento de población y actividad que se mantienen en su área de actuación (EBMUD, 1996). Denver Water, que ha logrado ya una reducción estable del 10 por ciento en el consumo de agua por persona, ha aprobado recientemente un nuevo Plan Director de Conservación que pretende lograr en el año 2035 un ahorro de más de 40 millones de M3 anuales, suficientes para abastecer, con los estándares previstos, a un cuarto de millón de personas (DENVER WATER, 1996).

Pero no va a ser necesario esperar tanto tiempo para comprobar los resultados globales de la políticas de Conservación del Agua en los Estados Unidos. Como se puede observar en la tabla adjunta, a lo largo de la década de los ochenta la utilización global de agua en Estados Unidos comenzó a reducirse. Desde 1950, fecha a partir de la cual se dispone de balances quinquenales de utilización del agua a nivel federal, nunca se había registrado una reducción global. En 1990, tanto la utilización global de agua como el total de usos consuntivos eran netamente inferiores a los de 1980, e incluso a los de 1975, mientras el consumo por persona había descendido por debajo del nivel de 1965. Por sectores, las reducciones más importantes conseguidas a lo largo de la década de los ochenta se obtuvieron en la industria (33 por ciento), debido por un lado a las mejoras tecnológicas, y posiblemente también a los procesos de deslocalización. Asimismo, se obtuvieron sensibles reducciones en la producción termoeléctrica (9 por ciento) y en la agricultura (9 por ciento).

EVOLUCION DEL CONSUMO ESTIMADO DE AGUA EN LOS ESTADOS UNIDOS 1950-1990

Datos en billones americanos de galones diarios (BGD). Equivalencia: 1 BGD =  3,785 Hm3/día

| Año | 1950 | 1955 | 1960 | 1965 | 1970 | 1975 | 1980 | 1985 | 1990 | 1985-90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Población | 150,7 | 164,0 | 179,3 | 193,8 | 205,9 | 216,4 | 229,6 | 242,4 | 252,3 | +4 |
| DEMANDAS: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Redes Urbanas | 14 | 17 | 21 | 24 | 27 | 29 | 34 | 36,5 | 38,5 | +5 |
| Rural y Ganado | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 4,0 | 4,5 | 4,9 | 5,6 | 7,8 | 7,9 | +1 |
| Irrigación | 89 | 110 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 137 | 137 | -0,3 |
| Termoeléctricas | 40 | 72 | 100 | 130 | 170 | 200 | 210 | 187 | 195 | +4 |
| Otras industrias | 37 | 39 | 38 | 46 | 47 | 45 | 45 | 30,5 | 29,9 | -2 |
| TOTAL | 184 | 242 | 273 | 324 | 378 | 419 | 445 | 399 | 408 | +2 |
| Por Persona (*) | 1,22 | 1,48 | 1,52 | 1,67 | 1,84 | 1,94 | 1,94 | 1,65 | 1,62 | -2 |
| CAPTACION: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Subterr. Dulce | 34 | 47 | 50 | 60 | 68 | 82 | 83 | 73,2 | 79,4 | +8 |
| Subterr. Salina | - | 0,6 | 0,4 | 0,5 | 1 | 1 | 0,9 | 0,6 | 1,2 | +87 |
| Superfic. Dulce | 140 | 180 | 190 | 210 | 250 | 260 | 290 | 265 | 259 | -2 |
| Superfic. Salada | 10 | 18 | 31 | 43 | 53 | 69 | 71 | 59,6 | 68,2 | +14 |
| Reciclada | - | 0,2 | 0,6 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | +30 |
| TOTAL | 184 | 246 | 272 | 314 | 372 | 412 | 445 | 399 | 408 | +2 |
| Uso Consuntivo | n.d. | n.d. | 61 | 77 | 87 | 96 | 100 | 92 | 94 | +2 |
| Hidroeléctricas | 1.100 | 1.500 | 2.000 | 2.300 | 2.800 | 3.300 | 3.300 | 3.050 | 3.290 | +8 |

(*) Miles de galones diarios (mgd). 1 galón = 3,785 litros.

Fuente: Elaboración propia sobre datos de “Estimated use of water in the United States in 1990”.

U.S. Geological Survey, 1996.

Por lo que se refiere al consumo urbano, que es el objetivo del presente trabajo, su volumen global aumentó en un 13 por ciento a lo largo de la década, pero en el mismo período la población del país aumentó en un 10 por ciento y la población abastecida por redes urbanas lo hizo en un porcentaje algo superior. Los expertos estiman que, a grandes rasgos, el consumo urbano de agua por persona se estabilizó entre 1985 y 1990, y tiende ya a reducirse en la década actual, conforme avanza la implantación de las políticas de conservación. Conviene recordar que entre 1970 y 1980 el consumo urbano aumentó en un 25 por ciento, frente a un 11 por ciento de aumento de la población.

El proceso de racionalización del desmedido consumo de agua norteamericano, que viene mostrando resultados palpables desde 1985, tiene todos los visos de continuar en los próximos años. Siguiendo instrucciones presidenciales explícitas, las agencias federales relacionadas con los temas del agua se han comprometido a fondo con la política de conservación, que en los últimos años ha alcanzado tal resonancia que ha llegado a ser descrita como una “cruzada nacional”. Tanto la EPA como el U.S. Bureau of Reclamation, encargado de la construcción y gestión de la mayoría de los grandes proyectos de cabecera, sobre todo en la vertiente del Pacífico, mantienen ya la conservación como objetivos netamente prioritarios de su gestión.

Incluso el U.S. Geological Survey, que ha proporcionado tradicionalmente el soporte técnico básico para los grandes proyectos hidraúlicos, y que era conocido como el “núcleo duro” de la política de desarrollo hidrológico tradicional, se ha alineado sin reservas con la nueva política hidrológica. En 1995, el USGS encabezaba la presentación de su informe sobre el Programa Nacional de Información sobre los Usos del Agua (USGS, 1996b) , cuya gestión es de su competencia, con el siguiente texto:

“La gestión tradicional del agua en los Estados Unidos se ha centrado en la manipulación de las abundantes disponibilidades de agua dulce del país para satisfacer las necesidades de los usuarios. En la ecuación de la oferta y la demanda de agua, el Servicio Geológico de los Estados Unidos ha apoyado durante más de 100 años el enfoque de gestión del abastecimiento centrado en el lado de la oferta. Ahora, la era de la construcción de grandes presas y sistemas de conducción está llegando a su fin; conforme nos acercamos al siglo XXI, la relativamente limitada oferta de agua y la infraestructura establecida deben ser gestionadas con más eficacia para satisfacer demandas crecientes. Los “nuevos” futuros suministros vendrán probablemente de la conservación, el reciclaje, la reutilización y la mejora de la eficiencia en el uso del agua, más que del desarrollo de ambiciosos proyectos. Es evidente que la Nación ya no puede seguir intentando satisfacer la insaciable demanda de agua mediante la continua ampliación de una oferta que tiene límites físicos, ecológicos y económicos”.

SEGUNDA PARTE

LOS INSTRUMENTOS DE LA CONSERVACIÓN DEL AGUA

# 4. ESTRUCTURA DE UN PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DEL AGUA

Un Programa de Conservación del Agua es una iniciativa que persigue la realización de un conjunto amplio de actuaciones orientadas a reducir la demanda de agua, mejorar la eficiencia en el uso y evitar el deterioro de los recursos hidraúlicos en un determinado ámbito territorial y sectorial. Las diversas actividades que cabe contemplar en un Programa de Conservación se articulan en forma de programas sectoriales o subprogramas, los cuales, atendiendo a sus contenidos, pueden ser clasificados en cinco grupos:

- Programas de Infraestructura

- Programas de Ahorro

- Programas de Eficiencia

- Programas de Sustitución

- Programas de Gestión

Los Programas de Infraestructura son aquellos que persiguen la puesta a punto del sistema básico de distribución para reducir las pérdidas en las redes y para posibilitar el control del consumo de agua que realizan los diversos grupos de usuarios.

Los Programas de Ahorro son aquellos que persiguen una reducción del consumo de agua sin que medien intervenciones técnicas sobre los sistemas de suministro o sobre los equipos o dispositivos de consumo. Básicamente son de dos tipos: los que intentan estimular el ahorro voluntario de agua reforzando la concienciación ciudadana, y los que actúan sobre los precios del agua para disuadir el despilfarro.

Los Programas de Eficiencia son aquellos que persiguen una reducción del consumo de agua potable mediante la introducción de modificaciones técnicas en los equipos y dispositivos de consumo. Pueden ser muy variados según los sectores consumidores sobre los que se actúa, pero pueden agruparse en tres grandes segmentos: programas domésticos, programas de jardinería y programas de tipo comercial/industrial.

Los Programas de Sustitución son aquellos en los que se fomenta la sustitución de la utilización de agua potable de la red general por aguas de otras procedencias, actualmente no utilizadas. Se pueden clasificar en dos grandes grupos: por un lado la reutilización de aguas depuradas, y por otro la utilización de fuentes alternativas de agua no susceptible de distribución a través de la red general de aguas potables: aguas salobres, acuíferos locales con aguas no potables, aguas pluviales, etc..

Los Programas de Gestión incluyen una amplia gama de programas instrumentales, esto es, de instrumentos de gestión bien sea al servicio de otros programas sectoriales o del conjunto del Programa de Conservación.

Normalmente, los Programas de Conservación incorporan un conjunto de programas sectoriales encuadrados en varias de las categorías anteriores, pero estructurados mediante un enfoque integrado. Mediante este enfoque se intenta asegurar que las diversas actividades están subordinadas a objetivos complementarios y no contradictorios, que su diseño e implementación está suficientemente coordinada, y que la gestión del Programa está unificada a un determinado nivel.

En los Estados Unidos se han lanzado, desde mediados de los años ochenta, numerosos Programas Integrados de Conservación del Agua. De hecho, es ya rara la iniciativa de conservación o eficiencia hidraúlica que se plantea fuera del contexto de un plan o programa integrado, diseñado con un alcance más o menos amplio.

Para valorar la extensión y diversificación que pueden llegar a alcanzar estos programas integrados, cabe referirse brevemente a los programas desarrollados en Nueva York y Los Angeles, las dos principales ciudades del país.

El programa de Nueva York, iniciado en 1989, hace especial hincapié en los programas de infraestructura, y particularmente en la detección y reparación de fugas, tanto en el ámbito de la distribución como en la fontanería del usuario. Anualmente se vienen realizando más de 20.000 inspecciones en edificios residenciales. Los inspectores distribuyen además, gratuitamente, hasta dos aireadores y dos cabezales de ducha de bajo consumo para cada vivienda. Cuando se trata de edificios de viviendas en alquiler, los propietarios reciben una notificación de las eventuales deficiencias detectadas y se les concede un plazo de tres días para repararlas y confirmar la reparación ante las autoridades competentes. El programa global contiene asimismo programas de ahorro, con una amplia serie de medidas de concienciación y animación ciudadana, y diversos programas de eficiencia, con normas que exigen la instalación de sanitarios de alta eficiencia en todas las nuevas construcciones (USEPA, 1995).

El programa de Los Angeles, puesto en marcha por el Departamento de Agua y Energía de Los Angeles (DAELA) a lo largo de la segunda mitad de la década de los ochenta, es uno de los más amplios y diversificados, y es también probablemente el de mayor escala del país. Incorpora actuaciones en prácticamente todos los campos de la conservación del agua en utilizaciones urbanas (RMI, 1994a).

En el ámbito de las infraestructuras de distribución los esfuerzos se centraron en la mejora del sistema de contadores, universalizando su implantación y mejorando la tecnología de medición y lectura, toda vez que la revisión de fugas en las redes y el establecimiento de estrictos programas de mantenimiento se realizó a lo largo de los años setenta y primeros ochenta, con anterioridad al lanzamiento del programa de conservación.

En el ámbito de los programas de ahorro, se adoptó en primer lugar una nueva estructura de tarifas, en la que los precios de los consumos en verano son superiores a los de los consumos invernales. Por otra parte, se estableció una estructura permanente de concienciación y animación ciudadana, con un amplio programa de educación escolar, publicidad, exposiciones, conferencias, etc..

En materia de eficiencia se establecieron programas diferenciados para los ámbitos domésticos, de jardinería, y comercial/industriales. El programa residencial incluye la distribución gratuita de ciertos sistemas de alta eficiencia como cabezales de ducha (en 1994 se habían distribuído ya 1,3 millones de unidades), subvenciones para la adquisición de inodoros de bajo flujo, etc..  Una vez realizada una inspección en un punto de consumo, se concede un plazo de ocho meses para instalar los sistemas de eficiencia, pasados los cuales el DAELA puede imponer recargos crecientes, desde el 10 hasta el 100 por cien, sobre el recibo del agua.

Los programas de jardinería incluyen actuaciones sobre las grandes superficies urbanas irrigadas, normativa de ahorro de obligado cumplimiento para las nuevas construcciones, distribución gratuita de guías para la mejora del riego de jardines privados, redes de estaciones y suministro de información metereológica especialmente orientada a facilitar el conocimiento de las necesidades de riego en cada momento, construcción de jardines de demostración, celebración de exposiciones anuales, diversos programas piloto y de experimentación, etc..

Los usuarios comerciales e industriales, que representan el 30 por ciento del consumo, disponen de comités de asesoría sectoriales, distribución gratuita de documentación técnica, créditos especiales para implantación de mejoras, etc., así como de un simposio anual en el que se debate sobre cuestiones técnicas y se conceden premios a la excelencia en la gestión del agua.

Entre 1991 y 1994, el programa consiguió una reducción acumulativa del consumo del 4 por ciento anual. Los objetivos actuales son los de alcanzar una nueva reducción del 15 por ciento para el horizonte 2000.

En los próximos capítulos se describen en detalle los principales tipos de programas sectoriales de conservación del agua ensayados hasta el momento en los Estados Unidos, aportando ejemplos concretos relativos a formas de implantación, costes, resultados y otros aspectos de presumible interés. Aunque la mayoría de estos programas se han lanzado en el marco de programa integrados, se ha considerado más oportuno realizar una presentación ordenada con criterios sectoriales, para evitar la reiterativa presentación de programas integrados, cuyos programas sectoriales son con frecuencia  prácticamente idénticos.

# 5. PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA

En la literatura especializada en Conservación del Agua se insiste en la consideración de las actuaciones sobre la infraestructura de abastecimiento como escalón inicial, o incluso como requisito previo, para el lanzamiento de cualquier otro tipo de programas. No tiene sentido abordar costosas iniciativas de reducción del consumo final cuando se están perdiendo grandes cantidades de agua en las redes de distribución, o cuando no se dispone de contadores que permiten conocer la evolución del consumo de cada usuario y su grado de participación en los programas de ahorro y eficiencia.

Los programas sectoriales incluidos en este bloque se agrupan en cinco categorías:

- Programas de reparación de redes y eliminación de fugas.

- Programas de localización y eliminación de tomas ilegales.

- Programas de universalización de contadores individuales.

- Programas de reducción de presiones.

- Programas de gestión informatizada de redes.

## 5.1. Reparación de redes y eliminación de fugas

Dado que este es un problema habitual y bien conocido en las redes de abastecimiento urbano en Estados Unidos y en todo el mundo, existe desde hace tiempo una amplia oferta de tecnologías y sistemas avanzados para la detección de fugas y el sellado de las mismas. Si en numerosas ocasiones no se venían aplicando estas técnicas, se debía a la idea, casi siempre equivocada, de que es más costoso realizar un buen mantenimiento que sufragar el coste del agua perdida.

La realidad es que, en la mayoría de los casos, la reparación de las redes es el procedimiento de ahorro de agua económicamente más ventajoso. Las agencias públicas más comprometidas en los programas de conservación enfatizan fuertemente este aspecto, para animar a todas las empresas de abastecimiento a emprender sus propios programas de reparación de redes.

Por ejemplo, el Departamento de Recursos Hidraúlicos de California estimaba en 1992 que el coste medio del M3 recuperado en los numerosos programas de detección y reparación de fugas emprendidos en las ciudades de ese estado era del orden de 153 $/Mgal (dólares por millón de galones), lo que equivale a unas 5 Pts/M3. Esta suma es netamente inferior a la que la práctica totalidad de las entidades de abastecimiento pagan por el suministro en alta, y además hay que tener en cuenta que el agua perdida en las redes es agua potabilizada, sobre la que ya se han repercutido los costes de tratamiento. Además, suele ocurrir que una parte de las pérdidas de agua de las redes de distribución se acabe incorporando a las redes de alcantarillado, aumentando el flujo de aguas residuales e incrementando los costes de tratamiento (RMI, 1994a).

Algunos de los programas de reparación de redes de mayor escala abordados en Estados Unidos se iniciaron a finales de los años ochenta en grandes ciudades de la costa este, como Boston y Nueva York, en las que la tradicional abundancia y bajo precio del agua había inducido tradicionalmente a descuidar en grado sumo el mantenimiento de las redes. En Boston se abordó en 1988 la revisión, reparación y nueva programación del mantenimiento de los cerca de 2.000 Km. de grandes conducciones de agua de la ciudad. En los primeros dos años de funcionamiento del programa se logró un ahorro de más 10 millones de M3 anuales (RMI, 1994a).

Para desarrollar el programa de Nueva York, iniciado en 1989, el Departamento de Protección Ambiental de la Ciudad de Nueva York estableció varios equipos de inspección y reparación de conducciones, con la misión de revisar los 10.000 Km. de principales conducciones de la ciudad. En el primer año de trabajo se localizaron y sellaron fugas que estaban generando pérdidas de 125 millones de M3 anuales. La estimación de costes del programa indicaba un coste medio de 95 centavos por cada 100 pies cúbicos de agua conservada, equivalentes a menos de 4 pesetas por M3, confirmando de este modo el orden de magnitud de las estimaciones californianas  y la gran rentabilidad de este tipo de programas.

## 5.2. Localización y eliminación de tomas ilegales.

En algunas redes de distribución extensas, de baja densidad y de difícil control, las conexiones clandestinas y otras formas de intrusismo en las redes pueden llegar a captar porcentajes muy apreciables del agua incorporada al sistema.

Las técnicas de localización de estas tomas ilegales son similares a las de localización de fugas, aunque los costes de reparación son inferiores y generalmente se pueden imputar a los intrusos, una vez identificados. En los Estados Unidos no se ha detectado una especial preocupación por este problema. Sólo algunos programas o actuaciones muy localizadas pueden ser relacionados de modo más o menos directo con situaciones de intrusismo o uso ilegal del agua. La ciudad de Nueva York, por ejemplo, puso en marcha un programa de colocación de cierres magnéticos en los hidrantes situados en las vías públicas de ciertos barrios, para evitar la tradicional utilización irregular de éstos en el tórrido verano neoyorquino, a modo de grandes duchas callejeras gratuitas.

## 5.3. Universalización de contadores individuales

La existencia de contadores colectivos urbanos y, mucho más, la ausencia total de contadores en determinados contratos de suministro, constituyen, en cualquier red de distribución, los principales impedimentos para el desarrollo de los Programas de Conservación, y en particular para las intervenciones de mejora de la eficiencia. Se ha llegado a afirmar que el concepto de eficiencia hidraúlica no existe sin contadores individuales.

La reducción del consumo que sigue automáticamente a la instalación de contadores individuales suele ser espectacular. En diversas comunicaciones técnicas americanas se ofrecen rangos de ahorro que oscilan entre un 10 y un 40 por ciento. Por ejemplo, en el programa de Nueva York, al que se aludirá posteriormente, está previsto alcanzar ahorros de entre un 10 y un 30 por ciento, según el tipo de usuario.

El problema que presenta el establecimiento de contadores individuales en redes ya existentes es su elevado coste de implantación, que puede superar fácilmente las 30.000 pts. por unidad, e incluso cifras netamente superiores cuando se trata de contadores exteriores, o cuando la estructura de la redes de fontanería en la edificación existente presenta complicaciones particulares.

La implantación de contadores individuales incrementa también los costes de gestión del sistema, en la medida en que exige un mayor y más disperso número de lecturas, un mayor volumen de procesamiento de datos, facturación, etc., y unos mayores costes de mantenimiento de los propios contadores. Sin embargo, estos costes pueden reducirse considerablemente mediante la agrupación de unidades de medida en salas de contadores, y sobre todo mediante la implantación de contadores dotados de capacidad de emisión de señales de radio, que permiten la lectura desde el exterior, mediante un vehículo receptor que atraviesa la zona y capta directamente las señales emitidas por los contadores. Obviamente, estos contadores son más costosos que los de lectura visual. Algunas ciudades norteamericanas, como Coralville, Iowa, han logrado ya generalizar la implantación de contadores electrónicos individuales con lectura por radio en todos los puntos de consumo (SWEETING, 1996).

Pese a sus elevados costes, los grandes programas de universalización de contadores individuales emprendidos en los Estados Unidos han sido lanzados con la expectativa de obtener resultados positivos, no sólo en cuanto a la reducción del consumo de agua, sino también en términos económicos. El programa de Denver, por ejemplo, que incluye la instalación de 87.000 nuevos contadores antes de 1999, con un coste de 20 millones de dólares, fué adoptado tras calcular que permitiría obtener agua mediante ahorro a un coste netamente inferior al derivado de la construcción de un nuevo embalse, que se estimaba en unas 80 Pts. por M3 suministrado (USEPA, 1995).

El programa de Nueva York (Universal Metering Program), que es en su clase el de mayor dimensión de Estados Unidos y seguramente del mundo, había logrado a finales de 1994 la implantación de contadores en dos tercios del parque de viviendas unifamiliares y en un 15 por ciento de las viviendas en altura, y contempla la introducción de contadores en todos los locales comerciales antes de 1997, y en el resto de los puntos de consumo hacia final de siglo. Sólo en el ámbito residencial se calcula que serán dotados de contadores unos 630.000 edificios (RMI, 1994a).

En Nueva York, en edificios de apartamentos en alquiler sin contadores individuales y en los que la factura del agua corre a cargo del propietario, se han comprobado consumos entre tres y cuatro veces superiores a los de otros edificios de características similares de otras ciudades dotados con contadores individuales. Para evitar los elevados costes de gestión de los contadores individuales en este tipo de edificios, así como en condominios, hoteles con residentes estables, concentraciones de “roulottes”, y otros complejos de vivienda pequeña o precaria con cierta significación en Estados Unidos, se recurre con frecuencia al llamado “submetering” o instalación de subcontadores individuales situados bajo la responsabilidad del propietario del complejo. La compañía de aguas coloca un contador colectivo para el complejo, y el propietario de éste se encarga de facturar a cada inquilino su consumo individual.

## 5.4. Reducción de presiones de suministro

La reducción de presiones se suele señalar en ocasiones como un importante instrumento para mejorar la eficacia en el uso del agua, dado que reduce tanto las pérdidas en la distribución como el caudal en los puntos de utilización. Se ha estimado que una reducción de presión desde 100 a 50 psi (desde 8,4 a 4,2 atmósferas, aproximadamente), reduce en un tercio el flujo de un grifo corriente, pero obviamente esta reducción no aporta beneficio alguno en los llamados “usos volumétricos”, que son los que requieren un volumen determinado de agua, y no un tiempo determinado de flujo (por ejemplo, un baño es un uso volumétrico, pero una ducha no lo es).

Los programas de reducción de presiones pueden exigir importantes modificaciones en la infraestructura, y por tanto considerables inversiones. Sin embargo, existe cierta polémica en los ambientes relacionados con la conservación del agua en los Estados Unidos acerca de la conveniencia de proceder a reducciones generalizadas en las presiones de suministro. Aunque en ciclos agudos de sequía es frecuente que las empresas de abastecimiento recurran a severas reducciones de presiones para disminuir el consumo, con resultados apreciables, numerosas agencias cuestionan la conveniencia de recurrir al mantenimiento continuado de bajas presiones como instrumento de gestión en situaciones de normalidad.

Las reducciones continuadas y generalizadas de presión provocan una gran pérdida de calidad del servicio, así como posibles problemas sanitarios y de otros tipos, sin ofrecer ventajas proporcionales. Un estudio realizado en Denver señalaba que las diferencias globales de consumo anual entre las viviendas situadas en las zonas con mayor y menor presión del área metropolitana, apenas alcanzaba un 6 por ciento. Como contrapartida, sin embargo, en condiciones de baja presión los dispositivos de de alta eficiencia, capaces de generar ahorros muy superiores, podían llegar a funcionar en condiciones defectuosas y acabar siendo rechazados por el público.

En estas condiciones, está lejos de haber unanimidad en el tema de la reducción de presiones. Por ejemplo, mientras la USEPA lo recomienda (aunque con gran cautela), el Rocky Mountain Institute lo desaconseja abiertamente, y el Consejo de Conservación del Agua Urbana de California no lo incluye entre sus prácticas recomendadas para la conservación del agua. Una visión de síntesis de las posiciones actualmente más difundidas en Estados Unidos respecto a este tema señalaría como “correcta gestión de presiones” a aquella que:

- regula con gran ciudado el ciclo diario de presiones, para evitar la elevación nocturna de la presión, que genera aumentos de fugas, sin beneficio para nadie,

- procura mantener durante el día el mayor número posible de contadores bajo presiones comprendidas entre 50 y 60 psi (entre 3,4 y 4,1 atmósferas, aproximadamente), que es el intervalo recomendado para una máxima eficiencia global, y

- reduce al mínimo posible el funcionamiento de contadores con presiones superiores a los 80 psi (unas 5,4 atmósferas).

## 5.5. Gestión informatizada de redes

Los sistemas de gestión informatizada de redes ayudan a optimizar la utilización del agua disponible, a mejorar la programación del mantenimiento, a adaptar el régimen de presiones a la situación de la demanda, a reducir las pérdidas por fugas e intrusismo y, en general, a reducir los costes de operación y aumentar la eficiencia en el uso del agua. Según la Agencia del Medio Ambiente norteamericana (USEPA, 1995), un sistema de gestión informatizada de redes de abastecimiento debe contemplar e interconectar los siguientes aspectos:

- Características y parámetros climatológicos

- Condiciones y tipos de suelo

- Características de los componentes del sistema: secciones, edad, materiales, etc.

- Estado de las conducciones: corrosión, calcificación, etc.

- Roturas y fugas

- Calidad del agua

- Control de presiones

- Control de operaciones: válvulas, bombas, etc.

- Información de contadores

- Quejas de clientes

- Gestión de costes de operación y mantenimiento

# 6. PROGRAMAS DE AHORRO

Los programas de ahorro de agua, tanto en su versión de ahorro voluntario como de ahorro inducido por la modificación de las estructuras de tarifas, se cuentan entre los que primero se implantaron en los inicios de las nuevas políticas de conservación, hace más de quince años, y también entre los que han recibido una aplicación más generalizada en los Estados Unidos en la etapa más reciente. En la actualidad ya no hay ningún estado ni prácticamente ninguna ciudad importante en los que no se haya puesto en práctica alguno de estos programas.

En el presente capítulo se van a examinar por separado las principales experiencias norteamericanas en cada uno de los dos grandes grupos de programas de ahorro: programas de concienciación ciudadana y programas de tarificación.

## 6.1. Programas de concienciación ciudadana

Los programas de “public education”, cuya traducción castellana más adecuada es posiblemente la de “concienciación ciudadana”, están extraordinariamente diversificados. No obstante, cabe clasificarlos en cuatro categorías relativamente homogéneas:

- Información ciudadana

- Animación socio-comunitaria

- Acciones de demostración

- Educación escolar.

En los próximos apartados se describen los principales contenidos de estos programas y algunos de los ejemplos más significativos puestos en marcha en diversas ciudades.

6.1.1. Información ciudadana.

Entre los programas de información se distinguen, por un lado, los sistemas o programas generales de información puestos a disposición del público para acompañar el lanzamiento y seguimiento de Programas de Conservación, y por otro los programas que pretenden ofrecer una información directa y personalizada a los usuarios acerca de su situación concreta en materia de consumo y eficiencia hidraúlica.

Los programas generales de información descansan básicamente en la publicidad, en el establecimiento de puntos de información accesibles al público, y en la distribución de documentación acerca de la conservación y la eficiencia en el uso del agua.

La publicidad suele ser utilizada masivamente en el lanzamiento de los Programas Integrados de Conservación, así como en el seguimiento y presentación de los resultados obtenidos.

Por lo que se refiere a los puntos de información, los instalados en los últimos años corresponden a una gama muy variada. Casi todas las agencias o empresas de abastecimiento que ponen en marcha programas de conservación establecen centros de atención al público en sus propias oficinas, o en la sede del programa, cuando éste cuenta con sede propia, así como líneas telefónicas especiales -las llamadas “conservation  hotlines”, generalmente de llamada gratuita- para informar sobre los programas y las diversas formas de participación en los mismos.

En los estados con mayor problemática relativa al riego de jardines, muchas ciudades han establecido también centros de información metereológica para aconsejar sobre las necesidades de riego en cada momento. Por ejemplo, Denver Water ha establecido una red de ocho estaciones cuyos datos sobre climatología y evapotranspiración se sintetizan y actualizan diariamente en un boletín que está disponible para el público, bien sea mediante llamada telefónica o mediante conexión informática.

Tras la gran difusión del uso de Internet en los últimos años en Estados Unidos, numerosas ciudades han establecido sus propias páginas (“Water Conservation Home Pages”) en la red, para transmitir información a sus usuarios de una forma barata y rápida. Mes a mes aumenta el número de ciudades que están ofreciendo esta conexión, así como la gama de servicios que se prestan a través de ella: información general, asesoría, documentación, material multimedia, programas de software para calcular posibles ahorros de agua y costes y beneficios económicos, etc.

La distribución de documentación por vías convencionales continúa, no obstante, siendo mayoritaria en la práctica totalidad de las ciudades con Programas de Conservación. Una de las agencias que han realizado un mayor despliegue en materia de documentación es probablemente East Bay M.U.D.. Sólo en el ámbito del riego de jardines, en la actualidad EBMUD ofrece gratuitamente hasta ocho publicaciones sobre diversos temas específicos (riego por goteo, selección de plantas de bajo consumo de agua, etc.), así como un video y una revista quincenal. Asimismo ofrece libros técnicos y de divulgación de gran calidad a precios reducidos.

Por lo que se refiere a los programas personalizados de información, numerosas agencias han hecho un gran uso de los envíos postales de recibos para establecer un canal de comunicación continua con sus abonados. Además de cambiar la estructura de los recibos, para que cada abonado pueda comprobar sus logros individuales en materia de conservación y la incidencia de estos logros en su factura del agua, se incluyen en los recibos invitaciones a participar en los programas que mejor se ajustan al perfil de cada usuario, ofrecimientos de subvenciones, créditos para financiar mejoras, diversas clases de servicios, etc..

En algunos casos, como en Palo Alto (localidad situada al sur de San Francisco, en el llamado “Silicon Valley”), se seleccionan las viviendas con mayores consumos de agua y se les giran visitas directas para informarles sobre sus posibilidades de ahorro de agua. El Ayuntamiento suele contratar a estudiantes de la Universidad de Stanford (situada en el municipio) para que realicen estas tareas de información y asesoría.

6.1.2. Animación sociocomunitaria

En la estructura social norteamericana la figura de la “comunidad”, ya sea a escala de ciudad, de área residencial, o de barrio en las grandes áreas metropolitanas, continúa teniendo una presencia importante en la vida cotidiana. Por esta razón, las agencias que promueven Programas de Conservación se esfuerzan por estar presentes en el mayor número posible de actos, celebraciones o actividades de la comunidad.

Numerosas agencias ofrecen, por ejemplo, los “speakers’ bureaus” o fondos de conferenciantes, en los que se integran diversas personas con buenos conocimientos del tema de la conservación y adecuadas capacidades oratorias, que están disponibles para dar conferencias en cualquier tipo de acto organizado en el seno de la comunidad. La formación y homogeinización de criterios entre los diversos conferenciantes, si es necesaria, corre a cargo de la agencia, que asume también los gastos y, en su caso, los honorarios que se deriven de cada intervención. El primero de estos “speakers’ bureau” fué establecido por EBMUD en Oakland, en fecha tan temprana como 1976.

En otros casos se ofrece a las organizaciones comunitarias la posibilidad de organizar talleres de actividades sobre temas referentes al agua: técnicas de riego, mantenimiento o mejora de los equipamientos domésticos, etc.. Asimismo se organizan “stands” sobre conservación en fiestas populares, desfiles y otras celebraciones comunitarias. Este tipo de iniciativas comenzó sobre todo en California (Berkeley, Oakland, Los Angeles, etc.), pero pronto fueron extendiéndose a otras muchas ciudades, sobre todo en el suroeste y centradas principalmente en el riego de jardines.

Otras actividades sociocomunitarias incluyen la celebración de días, semanas o meses “del agua”, con diversos tipos de actividades. Entre ellas son comunes las entregas de premios a los mejores esfuerzos y resultados obtenidos en materia de conservación. Existen ya infinidad de premios establecidos a todos los niveles, locales, estatales, e incluso a nivel federal. Por ejemplo, el Plan Director de Conservación del Agua establecido en 1995 por Denver Water ganó la edición del presente año del premio del U.S. Bureau of Reclamation del Departamento de Interior, uno de los galardones federales más preciados.

Varias organizaciones y fundaciones privadas han establecido diversas distinciones en materia de conservación del agua, en unos casos orientados a galardonar a ciudades o agencias de abastecimiento, en otros a empresas u otras instituciones usuarias, o incluso también en algunos casos a abonados particulares. Por ejemplo, el Consejo de Clubs de Jardinería de El Paso (Texas) organiza anualmente un concurso anual de jardines con bajo consumo de agua, que incluye premios en metálico, publicidad de los ganadores en los medios de comunicación locales, y una visita a los jardines premiados, a la que se invita a todo el público interesado.

6.1.3. Acciones de demostración

Las numerosas acciones de demostración emprendidas en los últimos años en todo el país en relación con la conservación del agua son principalmente de dos tipos: por un lado las instalaciones experimentales o unidades piloto abiertas al público, en las que se concentran todas las técnicas disponibles de eficiencia hidraúlica, y por otro las iniciativas de conservación avanzadas, planteadas por algunas instituciones en sus propias instalaciones con ánimo ejemplificador.

Entre las instalaciones piloto, las más difundidas son los jardines de demostración de bajo consumo de agua (Xeriscape Demonstration Gardens), y ya en grado mucho menor, las Water Houses o Casas del Agua. El concepto de “Xeriscape” fué lanzado en 1980 por Denver Water, entidad que fué también la primera en organizar un jardín de demostración. En la actualidad hay decenas, si no cientos, de este tipo de jardines distribuidos por todo el país. La primera Casa del Agua, y también la más conocida, fué construída (con ese mismo nombre en castellano) en 1985 por la Universidad de Arizona en Tucson. Es una vivienda unifamiliar típica de la zona, a la que se le dotó de todos los sistemas disponibles de eficiencia, e incluso de autonomía hidraúlica. Ha venido siendo utilizada desde su construcción como centro de demostración y también de experimentación en materia de eficiencia hidraúlica.

Entre las iniciativas de conservación emprendidas por instituciones a título de demostración a gran escala, destacan las abordadas por algunas universidades. Uno de los primeros programas de este tipo fué el iniciado en 1986 por la Universidad de California en Northridge, que en 1995 había permitido reducir el consumo global de la Universidad en un 24 por ciento. En la actualidad, una vez agotadas las posibilidades de ahorro por la vía de la eficiencia, se está iniciando un nuevo programa de depuración y reutilización de agua en el seno de la propia universidad, del que se espera obtener de nuevo sustanciales reducciones en el consumo de agua potable. Otros programas universitarios actualmente en marcha son los de la Brown University, la Universidad de Pennsylvania, etc. (PENN.UN., 1996).

6.1.4. Educación escolar

Los programas de educación escolar son una de las claves principales de la política de conservación del agua en los Estados Unidos, fundamentalmente porque los exagerados consumos de agua del país están en buena medida determinados por unos hábitos de consumo muy arraigados en la población, que sólo pueden ser modificados a largo plazo mediante la educación y la concienciación de los niños y los jóvenes. Éstos, además, constituyen un buen vehículo para introducir en los hogares unos criterios y una información en relación con el uso del agua que resulta difícil hacer llegar a los adultos por otros medios, especialmente en contextos de nivel cultural limitado.

Por esta razón, prácticamente todos los programas de conservación incluyen un programa o conjunto de actividades de educación escolar. El primero de estos programas fué el que puso en marcha la agencia East Bay M.U.D. en los años setenta, bajo el título de “Captain Hydro”. El programa incluía la creación de un personaje inteligente y altruista, capaz de utilizar el agua de modo responsable, de convencer a los buenos para que le imitaran, y de impedir sin violencia que los malos siguieran despilfarrando el agua. Las andanzas del personaje venían apoyadas por gran cantidad de material audiovisual, así como de variados calendarios de actividades escolares.

El programa de EBMUD tuvo tal éxito que fué adoptado por numerosas agencias de todo el país, que continúan utilizándolo hoy en día. Se calcula que ha sido utilizado para la educación de más de un millón y medio de niños durante los últimos veinte años. Otras agencias han elaborado programas similares, en unos casos para complementar al “Captain Hydro” y en otros para crear personajes más locales y más próximos a los niños. Por ejemplo, el Contra Costa Water District, también en la Bahía de San Fracisco, ha creado “The Adventures of Captain Crago”, un boletín que llega aproximadamente a 25.000 escolares de primaria.

Otras muchas actividades escolares han sido establecidas en diversos lugares. Por ejemplo, el San Francisco Water Department organiza un festival anual del agua que reúne entre 1.600 y 2.000 estudiantes, con presentaciones, salas de exposición interactivas y juegos varios. Asimismo, organiza regularmente talleres, excursiones y otras actividades que en 1995 llegaban a unos 14.000 estudiantes al año.

Un aspecto importante de la educación escolar es el de la formación del profesorado. Normalmente, las agencias que promueven programas escolares incluyen la producción de documentación y guías temáticas para uso de los profesores. Algunas agencias organizan, además, actividades directas de formación. Por ejemplo, el Contra Costa Water District organiza cursos en los que participan más de 100 profesores cada año.

## 6.2. Programas de tarificación.

Tradicionalmente, antes de iniciarse las actuales políticas de conservación del agua, en los Estados Unidos abundaban, para usos residenciales, las tarifas de servicio sin cargos por consumo o “tarifas fijas”. Con estas tarifas, que también han sido y son comunes en otros países, el usuario podía consumir tanta agua como desease sin incrementar su factura de agua y, a la inversa, cualquier reducción de su consumo tampoco suponía reducciones en su facturación. En tales contratos no existían normalmente contadores de agua. La compañía suministradora se ahorraba de este modo los costes de lectura y mantenimiento de contadores, que en un contexto de agua abundante y barata, difícilmente podrían ser compensados mediante la reducción o eliminación de los excesos de agua consumidos por una parte de los usuarios.

Para usuarios profesionales o, en general, para grandes consumidores de agua, se establecían frecuentemente tarifas de bloques decrecientes, en los que el coste por unidad de consumo se iba reduciendo conforme aumentaba el consumo de agua, aplicando de este modo al suministro de agua el criterio tradicional de “descuento por cantidad” que rige en las relaciones comerciales en numerosos sectores.

Unicamente en algunos estados con ciertas limitaciones de suministro de agua existían algunas ciudades en las que estaba más o menos generalizada la presencia de contadores y la facturación por consumo, pero en estos casos se aplicaban generalmente las llamadas “tarifas uniformes” o meramente proporcionales, en las que el precio de cada unidad de consumo se mantenía invariable cualquiera que fuese la cantidad consumida. En la mayoría de los cascos urbanos los contadores de los edificios de viviendas eran colectivos.

En mayor o menor medida, todos estos sistemas de tarifas se traducían en estímulos para incrementar el consumo de agua, y de hecho constituían la vertiente tarifaria de la política hidrológica tradicional de desarrollo continuo de la infraestructura y de la oferta de agua para satisfacer una demanda siempre creciente.

Cuando entraron en escena las nuevas políticas de conservación del agua, a principios de los años ochenta, uno de los aspectos del sistema de abastecimientos urbanos cuya inviabilidad quedó más prontamente de manifiesto fué el de las estructuras de tarifas. Las agencias que ponían en marcha programas de conservación, o las que simplemente veían la necesidad de frenar el desbocado crecimiento de la demanda, empezaron a modificar las estructuras de tarifas para evitar que siguieran constituyendo un poderoso estímulo para aumentar el consumo de agua.

De este modo, a lo largo de la década de los ochenta, la media nacional de los precios de los servicios de abastecimiento urbano de agua creció a un ritmo del 7 por ciento anual acumulativo, casi el doble que la inflación (USEPA, 1995).

Los cambios en las estructuras de tarifas han venido lógicamente precedidos por los grandes programas -anteriormente descritos- de implantación de contadores en los lugares en los que no existía ninguna forma de medición de los consumos. Otro factor que ha hecho imprescindible la implantación generalizada de contadores ha sido el coste creciente de los servicios de depuración, conforme iban subiendo las exigencias de la EPA en materia de vertidos de aguas depuradas a cauces públicos o al mar.

En general, las modificaciones de las estructuras de tarifas han ido en tres direcciones:

- Tarifas de bloques crecientes.

- Tarifas con diferenciación estacional.

- Tarifas con recargos especiales.

En la actualidad, numerosas ciudades, sobre todo en los estados del suroeste, pero también en otras zonas del país, tienen en vigor sistemas de tarifas de bloques crecientes. El proceso de cambio desde las estructuras anteriores a las nuevas ha sido forzosamente lento, por las implicaciones políticas que conlleva. La ciudad de El Paso, por ejemplo, necesitó 20 años para pasar, primero, de un esquema de tarifas de bloques decrecientes a un esquema de tarifas planas, y posteriormente a uno de bloques crecientes. La estructura actual de tarifas residenciales contempla una cuota mínima que incluye unos 12 M3 mensuales sin cargo adicional, y entre tres y cinco bloques de consumo (según la tipología edificatoria) de unos 30 M3 mensuales cada uno de ellos (RMI, 1994a). En la mayoría de las ciudades, las estructuras de tarifas de bloques crecientes son más sencillas, contemplando dos, o a lo sumo, tres bloques de tarificación.

Las tarifas con diferenciación estacional se han extendido sobre todo en las localidades con limitaciones de suministro en verano y con fuerte consumo de agua para jardinería. Por ejemplo, la ciudad de Phoenix, en Arizona, mantiene una tarifa uniforme, pero los precios unitarios del agua cambian tres veces al año, registrando un incremento entre Junio y Septiembre, una reducción entre Diciembre y Marzo, y manteniéndose las tarifas básicas durante el resto del año. El incremento estival es de aproximadamente un 30 por ciento sobre la tarifa básica, y la reducción invernal es del orden del 20 por ciento. Numerosas ciudades en California, incluyendo Los Angeles, disponen también de estructuras de tarifas con diferenciación estacional, normalmente con un incremento en verano y un precio estable durante el resto del año.

La difusión de las tarifas al consumo con diferenciación estacional ha sido reforzada por la aplicación de este tipo de tarifas por las grandes agencias estatales o federales suministradoras de agua en alta a las compañías locales de abastecimiento. Estas últimas se ven obligadas a modificar sus estructuras tarifarias para poder repercutir los incrementos estivales del agua en alta, salvo en el caso, poco corriente, de que dispongan de grandes capacidades de almacenamiento, como puedan ser, por ejemplo, acuíferos bien delimitados y controlados. Cuando así ocurre, las grandes suministradoras en alta suelen ofrecer también descuentos invernales para estimular el llenado de estos depósitos con posibles excedentes generados en las épocas del año más lluviosas. La Metropolitan Water District of Southern California (MWDSC), que suministra agua a 27 empresas abastecedoras del Sur de California, es una de las grandes agencias que practica este tipo de política.

Las tarifas con recargos especiales son básicamente de dos tipos. El primero, escasamente difundido, es el que impone sobrecargas de precios a los usuarios que superan un determinado umbral de consumo. En Tampa (Florida), por ejemplo, se implantó en 1990 un esquema de tarifas que imponía un incremento de precio del 60 por ciento sobre la fracción de agua consumida por encima de la media anterior de cada consumidor en ese mes. Sólo un 16 por ciento de los abonados incurrieron en recargos por exceso de consumo. En Santa Bárbara (California), a los usuarios comerciales e industriales se les asigna en verano un nivel máximo de consumo, y la tarifa sobre las cantidades excedidas cuadruplica la tarifa básica.

El segundo tipo de recargos especiales es el de las tasas de emergencia para épocas de sequía. Este tipo de tasas está bastante extendido en las ciudades costeras del centro y sur de California, muchas de las cuales carecen de recursos alternativos cuando se ven afectadas por las grandes sequías periódicas características de esta región. En Santa Bárbara, como caso extremo, la tasa de emergencia introducida en 1990 (séptimo año de sequía en la zona) para usos residenciales en el bloque cuarto de su estructura tarifaria, llegó a multiplicar por un factor de 27 la tarifa básica.

Por último, es importante señalar que los costes del agua en los Estados Unidos constituyen sólo una parte crecientemente limitada de la facturación por servicios de suministro de agua. Las tasas por depuración hace años que han igualado o incluso superado a los precios del agua, con lo que el precio del agua en los Estados Unidos, en términos generales, ha dejado de ser barato. El precio medio actual del agua urbana en Estados Unidos es, según datos de la EPA de 1995, del orden de 1,20 $ por cada 1.000 galones, que equivale a unas 40 Pts/M3. Sin embargo, una estimación del RMI en 1994 ya elevaba esta cifra a 1,76 $, lo que supondría unas 60 Pts/M3, magnitud que parece más realista. En todo caso, a estas cifras hay que añadirles el coste de los servicios de alcantarillado y depuración, que elevan drásticamente el precio final del agua.

Como referencia, puede ser útil considerar la estructura de tarifas vigenes para 1996 en una típica ciudad mediana de un estado sin problemas especialmente acuciantes de suministro de agua, como puede ser Coralville-Iowa City, en el estado de Iowa. En esta ciudad, la tarifa residencial de suministro de agua comprende un mínimo bimensual de 6,00$ que incluye 400 pies cúbicos de agua (11,3 M3). Los consumos por encima de este mínimo se facturan a una tarifa uniforme de 1,38 $ por cada 100 pies cúbicos adicionales (2,83 M3). Tomando una tasa de cambio de 130 Pts/$, la tarifa uniforme anterior equivale a 64 Pts/M3.

Las tasas por saneamiento son muy superiores a las de suministro: el mínimo bimensual incluyendo los primeros 400 pies cúbicos es de 13,12$, esto es, más del doble que el mínimo aplicado al suministro de agua. Por cada 100 pies cúbicos adicionales, la tarifa es de 1,78$, esto es, casi un 30 por ciento más elevada que la tarifa de suministro. La tarifa de saneamiento resultante en pesetas es de 82 Pts/M3.

Como puede comprobarse, el precio final es del orden de 146 Pts/M3, pero un 56 por ciento de ese importe corresponde a costes de saneamiento (SWEETING, 1996).

# 7. PROGRAMAS DE EFICIENCIA

Los programas de eficiencia son aquellos en los que se intenta reducir el consumo de agua mediante modificaciones en las técnicas y dispositivos de utilización. Constituyen el núcleo central de los programas de gestión de la demanda de agua y, en general, de los programas de conservación del agua en el ámbito urbano. En consecuencia, el repertorio de programas de este tipo que ha sido ensayado en Estados Unidos en los últimos quince años es muy extenso.

Aunque la organización de los programas de eficiencia difiere en cada ciudad, en casi todos los casos se repiten ciertos grupos de programas:

- usos residenciales interiores .

- jardinería y otros usos exteriores residenciales.

- parques y zonas deportivas.

- usos comerciales e industriales.

En los próximos apartados se resume la experiencia registrada en la aplicación de cada uno de estos grupos de programas.

## 7.1. Programas residenciales para usos interiores

Este conjunto de programas tiene como finalidad la mejora de la eficencia en el equipamiento hidraúlico y sanitario doméstico interior. Abordan, por una parte, el control de fugas, eliminación de goteos de grifos y otros posibles defectos de la instalación, y por otra la sustitución o modificación de los modelos tradicionales de grifos de lavabo y fregadero, cabezales de duchas, e inodoros, para obtener una mayor eficiencia hidraúlica. En algunos casos se añade también la sustitución de lavadoras y lavavajillas.

Los primeros programas de este tipo aparecieron en California a principios de los años ochenta, y pronto se convirtieron en los programas estrella de la mayoría de los programas de conservación. Su demostrada eficacia, su reducido coste, y su notable incidencia no sólo en el consumo de agua, sino también en el de energía, los convirtió en referencias obligadas de todo programa de conservación del agua. Además, su repercusión social y su incidencia como instrumentos de concienciación ciudadana eran muy notables, ya que alcanzaban directamente a la totalidad o a porcentajes muy elevados de la población.

En estas condiciones, los programas de renovación de elementos de fontanería se multiplicaron en todo el país. Además de los gigantescos programas de Los Angeles y Nueva York, ya citados, otros programas de notables dimensiones fueron emprendidos en Boston, en la Bahía de San Francisco, en el triángulo metropolitano de Texas (Houston-Dallas-San Antonio), y en otras grandes áreas metropolitanas. Sumando estas iniciativas a los numerosos programas abordados en otras ciudades de menor entidad individual, a principios de los años noventa se habían distribuido por todo el país varios millones de dispositivos de eficiencia hidraúlica, en la mayor parte de los casos (cuando se trataba de cabezales de ducha o aireadores de grifos) de forma gratuita, o en el caso de los inodoros de bajo flujo, lavadoras y lavavajillas, con fuertes subvenciones públicas.

Pronto se comprobó que los beneficios de los programas de renovación de fontanería podrían decaer con el tiempo si no se garantizaba que las nuevas edificaciones o las viviendas rehabilitadas fueran equipadas con dispositivos de alta eficiencia. A partir de finales de los años ochenta, un número creciente de estados y ciudades comenzaron a establecer legislación reguladora de la eficiencia hidraúlica de los productos de fontanería en sus respectivos ámbitos territoriales. En 1992 se promulgó la ya citada “Energy Policy Act”, que englobaba un paquete legislativo en el que se incluía la Ley Nacional de Eficiencia de los Productos de Fontanería. Esta ley extendía las regulaciones ya vigentes en más de veinte estados al conjunto del territorio federal.

La nueva ley federal prohibía, a partir del 1 de Enero de 1994, la venta de inodoros con más de 1,6 galones por descarga (unos 6 litros), frente a los 3,5 de los inodoros corrientes en los años ochenta, y los 5 o hasta 7 galones de las cisternas más antiguas. Asimismo prohibía la venta de cabezales de ducha y grifos de lavabo y fregadero con flujos de agua superiores a 2,5 galones por minuto (9,5 litros) operando a una presión de 80 psi (5,4 atmósferas). Los cabezales de ducha tradicionales consumían una media de 5,4 galones por minuto, y los grifos de ducha y lavabo del orden de 5 y 3 galones por minuto, respectivamente. Las prestaciones de los dispositivos contenidas en la nueva ley respondían aproximadamente a las de los equipos que se habían venido distribuyendo en los programas de sustitución emprendidos por numerosas agencias y empresas de abastecimiento de agua.

Aunque la nueva normativa garantizaba que a largo plazo el parque de viviendas norteamericano sería notablemente menos consumidor de agua, muchas administraciones estatales y locales mantuvieron y mantienen sus normas particulares (en algunos casos sensiblemente más severas que la norma federal), así como sus programas de sustitución de elementos de fontanería. Incluso muchas ciudades continuaron lanzando programas de sustitución con posterioridad a la aprobación de la norma federal. Este es el caso de Seattle, que inició en Julio de 1992 un programa para renovar los elementos de fontanería en 289.000 viviendas, o del estado de Massachussetts, que siguió adelante con su gigantesco programa para reequipar 738.000 viviendas, iniciado en 1991 (POSTEL, 1993).

Las perspectivas actuales de este tipo de programas apuntan a que se va a mantener durante algunos años el enfoque actual de programas “ómnibus” o de cobertura universal, extendiéndose a zonas en las que todavía no han sido implementados. Posteriormente, la renovación natural del parque de viviendas (por nueva construcción y por rehabilitación o redecoración), irá reorientando los programas de modo selectivo, hacia las familias de bajos ingresos o las viviendas más antiguas, porque una fracción creciente del parque residencial estará ya equipado con los nuevos sistemas regulados por la normativa federal.

A principios del próximo siglo, cabe prever que una porción sustancial del parque de viviendas del país, y en concreto una gran mayoría de las viviendas en zonas con recursos limitados de agua o en grandes ciudades y áreas metropolitanas, estará plenamente equipada con dispositivos de eficiencia hidraúlica. La American Water Works Association estima que al finalizar el primer cuarto del siglo XXI, la generación actual de equipamiento de fontanería habrá prácticamente desaparecido, y que los 121 galones diarios (460 litros) que un hogar americano medio (2,63 personas) gastaba en 1993 en inodoros, duchas y grifos, se habrán reducido a unos 55 galones diarios (210 litros), sin incluir lavadoras ni lavaplatos (AWWA, 1993).

Interesa completar la descripción anterior del proceso de introducción de los sistemas de eficiencia en el ámbito residencial con algunos comentarios sobre el modo en que estos programas han venido siendo implementados, y sobre los costes y beneficios de los mismos.

En general, como ya se ha indicado, los cabezales de ducha, los aireadores de grifos y los diversos dispositivos para modificar el funcionamiento de las cisternas de inodoro, han sido aportados gratuitamente por las agencias o empresas promotoras de los programas. Las formas de hacer llegar estos dispositivos a los usuarios, y de instalarlos en sus puntos de utilización, han sido muy variadas, y de ellas han dependido en buena medida tanto los costes del programa como su grado de penetración.

El RMI, en un estudio publicado en 1993, comparaba los diferentes sistemas de entrega e instalación utilizados en más de veinte programas de sustitución de equipos de fontanería. El kit de eficiencia hidraúlica más habitualmente utilizado contiene un cabezal de ducha, dos aireadores de grifos, un dispositivo sencillo para la reducción de flujo en inodoros y varias tabletas de detección de fugas. Las diversas formas de entrega e instalación consideradas son:

- Recogida por los usuarios en oficinas de la compañía u otros lugares.

- Envío por correo a petición de los usuarios contactados

- Entrega a domicilio con explicación del montaje

- Instalación directa a cargo de la agencia promotora

- Compra con descuento en comercios concertados

En la siguiente tabla se sintetizan los costes y resultados de los diferentes sistemas. El coste de los equipos corresponde al precio del kit de renovación adquirido a mayoristas por las agencias promotoras del programa. El concepto “otros costes” incluye costes de envío, entrega y, en su caso, de instalación. El porcentaje de participación representa la fracción de hogares que acepta la sustitución de sus equipos sobre el total de usuarios contactados.

Es interesante destacar los bajos costes globales a los que ha sido posible desplegar los programas de renovación de fontanería doméstica en los Estados Unidos. Los costes recogidos en la tabla se refieren en general a grandes programas (más de 50.000 viviendas), que son normalmente contratados por concurso entre empresas que se han especializado en la organización y prestación de este tipo de servicios, y que se ocupan de todo el ciclo del programa. Los equipos se adquieren directamente de los fabricantes, que entregan los kits ya preparados para su entrega, incluso con la documentación explicativa incorporada.

COSTES Y RESULTADOS DE DIVERSOS PROGRAMAS DE RENOVACION

| MODO DE ENTREGA | COSTE DE EQUIPOS | OTROS COSTES | COSTE POR HOGAR | % DE PARTICIP. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Recogida por los usuarios | De 7 a 9 $ | De 1 a 2 $ | De 8 a 11 $ | 30-70 % |
| Envío por correo | De 7 a 9 $ | De 3 a 5 $ | De 10 a 14 $ | 10-40% |
| Entrega a domicilio | De 7 a 9 $ | De 6 a 9 $ | De 13 a 18 $ | 50-75 % |
| Instalación directa | De 7 a 9 $ | De 10 a 15 $ | De 17 a 24 $ | 40-50 % |
| Compra con descuento | 12 $ | De 1 a 2 $ | De 13 a 14 $ | 5-30% |

Fte: High Efficiency Showerheads and Faucets. Rocky Mountain Institute, 1993.

En la tabla se observa que la forma de implementar este tipo de programas con mejor relación entre costes y resultados parece ser la entrega del kit a domicilio con una adecuada explicación del montaje a cargo de personal representativo de la compañía. No obstante, en el informe del RMI se explica que los resultados de unos u otros métodos pueden diferir grandemente en función de la calidad de las campañas de publicidad, de la calidad y aspecto de los dispositivos ofrecidos, del tipo de seguimiento y apoyo que se arbitre para el programa, y de otros diversos factores.

La implantación gratuita de inodoros de bajo flujo sólo se incluye en muy pocos programas de renovación, dado su elevado coste. Por ejemplo, el programa de Santa Mónica (California) incluía la instalación gratuita de un inodoro de bajo flujo a cargo de la compañía, o un descuento de 100$ por la adquisición de un modelo comercial en algún establecimiento concertado. Los participantes en el programa debían también instalar al menos un cabezal de ducha de bajo flujo para optar a la instalación gratuita del inodoro. Para financiar la instalación de los 12.000 inodoros previstos en el programa, se implantó una tasa de conservación en el recibo del agua.

Por lo que se refiere a los porcentajes de reducción del consumo alcanzables mediante la renovación de los equipos de fontanería, el RMI apunta hacia un ahorro potencial que puede llegar hasta el 35 por ciento en el conjunto de usos interiores de una vivienda plenamente equipada con equipos de eficiencia hidraúlica. Ello supondría reducir el consumo medio per cápita en usos domésticos interiores, que el RMI cifraba en 1993 en unos 77 galones diarios (290 litros) como media nacional norteamericana, hasta unos 50 galones (190 litros) por persona y día.

El ahorro de costes para el usuario mediante la implantación de estos sistemas es muy considerable. En los casos de duchas, lavabos y fregaderos, a la disminución del consumo de agua se suma la disminución del consumo de energía que conlleva la reducción de los flujos de agua caliente. Las escasas inversiones necesarias pueden quedar amortizadas en períodos muy breves, en ocasiones de menos de un año, aún en el caso de que el usuario adquiera por sí mismo los dispositivos.

En el contexto norteamericano de consumos y precios de agua y energía, un hogar de tres personas puede lograr un ahorro de agua de entre 50 y 100 M3/año, lo que puede suponer un ahorro de entre 50 y 100 dólares anuales, sumando las tarifas de agua y saneamiento. En materia de energía se puede lograr un ahorro adicional de entre 30 y 90 dólares anuales, dependiendo del tipo de suministro utilizado (electricidad, gas), y de los hábitos de consumo de la vivienda. Para lograr estas reducciones de gastos, la inversión en eficiencia hidraúlica necesaria en una vivienda media -incluyendo un inodoro de bajo flujo- difícilmente supera los 150 dólares.

## 7.2. Programas de jardinería y otros usos residenciales exteriores

El tipo de urbanización extensiva en el que habita buena parte de la población de los Estados Unidos conduce a importantes consumos de agua en los llamados “usos residenciales exteriores”. La mayor parte de estos consumos se dedican al riego de patios y jardines, y en menor medida al mantenimiento de piscinas y al lavado de coches. El porcentaje del consumo residencial que se destina a usos exteriores en el conjunto del país alcanza el 32 por ciento, pero varía sensiblemente entre las distintas regiones, siendo mucho mayor en los estados del Oeste y el Suroeste que en los del Este y el Medio Oeste. Así, mientras en Pennsylvania los usos exteriores apenas representan el 7 por ciento del total de la demanda residencial, en California representan el 44 por ciento (USEPA, 1995).

Además, los usos exteriores se incrementan extraordinariamente en verano, que es cuando mayores suelen ser las dificultades para el abastecimiento de agua, por lo que la demanda de agua para estos usos representa una de las principales preocupaciones de las agencias y empresas de abastecimiento de agua de los estados del Oeste y el Suroeste del país. No es de extrañar, por consiguiente, que desde las primeras formulaciones de los programas de conservación, el tema de los usos residenciales exteriores haya recibido una atención especial.

En 1981, Denver Water, la compañía pública abastecedora del área metrolitana de Denver, capital del estado de Colorado, lanzó la primera campaña organizada de ahorro de agua en el riego de jardines. Como lema de la campaña acuñó un término afortunado, que se difundiría posteriormente por todo el país: xeriscape, contracción de la palabra griega xeros (seco) y la inglesa landscape (paisaje, jardín).

El concepto de xeriscape, cuya traducción literal podría ser la de “jardín seco”, tropezó inicialmente con algunas dificultades derivadas de la asociación que una parte del público establecía con el concepto de desert garden o jardín desértico, que transmitía la imagen de una combinación artificial de cactus, rocas y arena. Desde el comienzo se pudo observar que, pese a la creciente conciencia social sobre el problema del agua, la mayoría de los ciudadanos no estaban dispuestos a renunciar a su imagen tradicional de jardín, con presencia de césped, setos y árboles frondosos, y colorido variado de flores y arbustos decorativos. Denver Water consiguió transmitir la idea de que era posible disponer de un jardín similar al convencional, pero con menores necesidades de agua, más económico y más fácil de mantener.

Denver Water basó el concepto de xeriscape en siete principios, que desde entonces se repiten en prácticamente todos los programas de reducción del consumo de agua en jardinería (GRAPEK, 1996):

- Diseño y planificación previa del jardín.

- Mejora del suelo mediante adición de materia orgánica y elementos deficitarios.

- Reducción del césped, limitándolo a las zonas de mayor uso o más visibles.

- Acolchado del suelo con materiales orgánicos.

- Irrigación con técnicas eficientes, diferenciada por zonas, y nocturna.

- Selección de plantas o variedades con necesidades de agua reducidas.

- Mantenimiento adecuado y coherente con el aporte limitado de agua.

Siguiendo fielmente estos principios, Denver Water afirmaba que era posible reducir el consumo de agua hasta en un 60 por ciento, y ofrecía una serie de servicios de asesoría, en colaboración con la Universidad de Denver, el Jardín Botánico y otras instituciones de la ciudad, a los usuarios que deseasen iniciar la transformación de sus jardines según los principios del xeriscaping.

El programa se fue completando progresivamente con una serie de recursos a disposición de los usuarios, incluyendo publicaciones en las que se describían con detalle los métodos de diseño, acondicionamiento, irrigación y mantenimiento de los jardines, listas con centenares de plantas adecuadas, oficinas de información, teléfonos de consulta, etc.. Se establecieron acuerdos con los viveristas de la región para que tuvieran disponibles las plantas recomendadas, y se les impartieron cursillos de formación para que ellos mismos pudieran ofrecer consejos cualificados a sus clientes.

Los servicios directos al usuario se complementaron con la creación de una infraestructura de demostración e información. Se instaló un primer jardín de demostración en una zona del Jardín Botánico de Denver (Xeriscape Low Water Demand Garden), seguido posteriormente de otros dos en las localidades cercanas de Fort Collins y Lakewood. Se estableció asimismo una red de ocho estaciones metereológicas interconectadas, con recogida diaria de datos útiles para la gestión de los jardines, y accesibles a los usuarios mediante consulta telefónica y, recientemente, también mediante conexión con ordenador. Los datos más básicos se difunden en los informativos radiofónicos de la tarde, para que los propietarios de jardines puedan ajustar sus sistemas de riego a las necesidades de cada momento.

El desarrollo de este programa, sumado a otros programas de eficiencia que se fueron implantando posteriormente en el área de Denver, ha conseguido que el consumo de agua por persona en el área servida por Denver Water haya disminuido de modo estable en un 10 por ciento respecto al nivel de 1980.

La difusión que ha ido alcanzando el concepto de xeriscape ha sido tan amplia, que en la actualidad existen programas explícitamente definidos de este modo en más de cuarenta estados, la mayoría de ellos con uno o varios jardines de demostración. De hecho, el xeriscaping ha desbordado en muchas zonas su finalidad inicial de reducción del consumo de agua para convertirse en una nueva forma de afición a la jardinería, actividad que ha estado siempre muy arraigada en los Estados Unidos. Existe desde hace años el National Xeriscape Council, que trata de agrupar a la infinidad de clubs y organizaciones que han surgido en todo el país en relación con esta actividad. Muchos de estos clubs organizan regularmente certámenes, excusiones, talleres, y otras actividades sociales en torno al xeriscape.

Las agencias y empresas de abastecimiento de agua están vivamente interesadas en la difusión de estos principios al mayor número posible de jardines privados, por un cúmulo de razones. Obviamente, la reducción del consumo de agua por vivienda es un objetivo de muchas agencias con dificultades para aumentar sus suministros en alta. Por otra parte, les interesa que esta reducción sea mayor en verano, que es precisamente cuando se riegan más intensamente los jardines. Además, el riego nocturno, cuando el resto de los consumos disminuye, ayuda a reducir las elevaciones nocturnas de presión y por tanto también las fugas. Y en zonas en las que la capacidad de las redes de distribución está saturada, el desvío a horas nocturnas de fracciones sustanciales de la demanda puede evitar o posponer la necesidad de ampliar las infraestructuras.

## 7.3. Programas de parques públicos y zonas deportivas

El riego de parques públicos y zonas deportivas (incluyendo los campos de golf) representa también una importante fracción de la demanda urbana de agua. El porcentaje del agua urbana destinada a estos usos varía, lógicamente, no sólo con la climatología local, sino también con la cantidad de espacios ajardinados, su tipología y sus formas de utilización. En los estados del Suroeste de los Estados Unidos, este porcentaje normalmente no baja del 10 por ciento del total, y puede llegar hasta el 20 por ciento o más.

La gestión de los espacios libres de uso público y de los grandes complejos deportivo-recreativos corre a cargo de especialistas, ya sean servicios municipales de jardinería, contratistas de mantenimiento, o departamentos internos de las entidades propietarias. En consecuencia, los intentos de reducir el consumo de agua en estos usos no se abordan generalmente en base a programas abiertos, como en los casos de demandas residenciales o comerciales, sino mediante programas de cooperación técnica entre las entidades responsables del mantenimiento, y las agencias o empresas abastecedoras de agua.

Estos programas de cooperación suelen partir de la realización de estudios detallados de la situación de partida, en los que se analizan las necesidades reales de agua en la zona de estudio, se comparan estas necesidades con las aplicaciones de riego que se están realizando en la práctica, y se detectan las prácticas concretas de gestión que eventualmente estén provocando un consumo de agua mayor que el necesario.

En uno de estos programas, desarrollado en 1994 en el condado de Contra Costa, en la orilla oriental de la Bahía de San Francisco, se analizaron las técnicas de riego que estaban siendo aplicadas por 62 grandes regantes urbanos, entre los que se encontraban instituciones municipales, contratistas de mantenimiento y clientes privados (CCWD, 1996a).

El estudio reveló que, en función de las características climatológicas y edafológicas de la zona, el mantenimiento de las zonas de césped requería teóricamente una aportación de agua de riego de no más de 3 pies al año, equivalente a 915 litros/M2*año. Aceptando las ineficiencias derivadas de las irregularidades de funcionamiento y de distribución de los aspersores (solapamientos, aspersores situados en bordes o esquinas, etc.), esta cantidad podía subir hasta unos 5 pies (1.525 litros/M2*año). Sin embargo, la media de los consumos de los regantes analizados ascendía a más de 9 pies al año (2.745 litros/M2*año).

El análisis de las causas de esta situación condujo a tres conclusiones principales:

- La mayor ineficiencia en la irrigación se presenta durante el otoño, por el retraso con que se suelen reajustar los aspersores a los menores requerimientos de agua propios de esa estación.

- Los espacios mantenidos por contratistas tienden a ser irrigados con menor eficiencia. Por término medio, los contratistas aplicaban 854 litros/M2*año más que el resto de los regantes. La causa parece estar en el tiempo de trabajo extra que conllevan los sucesivos reajustes de los aspersores, cuyo coste corre a cargo del contratista, mientras que el recibo de agua normalmente corre a cargo del propietario.

- Los espacios pequeños, de menos de dos acres (8.094 M2), tienden a ser irrigados con menos eficiencia que los grandes, que suelen contar con programas de mantenimiento mejor diseñados.

Sobre la base de las conclusiones obtenidas en este tipo de análisis se establecen los programas de mejora de la eficiencia en grandes espacios ajardinados. Una de las empresas locales de abastecimiento que más se ha centrado en la reducción del consumo de agua en este tipo de usos ha sido la North Marin Water District (NMWD), en la costa occidental de la Bahía de San Pablo, situada al norte de la Bahía de San Francisco, y en la que se sitúa la desembocadura y el delta de los dos mayores ríos de California, el Sacramento y el San Joaquín.

NMWD realizó en 1990 un estudio, financiado por el Departamento de Recursos Hidraúlicos de California, para examinar la eficiencia hidraúlica de los espacios verdes mantenidos por contratistas en su zona de actuación, una parte de los cuales habían sido ya sometidos a modificaciones en el marco de los programas de eficiencia. El estudio reveló que en los espacios verdes tradicionales el 90 por ciento del consumo de agua se aplicaba al mantenimiento de las áreas de césped, pese a que éstas sólo representaban el 40 por ciento del total. Asimismo se comprobó que los espacios verdes rediseñados, con el área de césped limitada aproximadamente a la mitad que en los espacios tradicionales, y gestionados con técnicas de eficiencia, requerían un 54 por ciento menos de agua, un 25 por ciento menos de trabajo, un 61 por ciento menos de fertilizantes, un 22 por ciento menos de herbicidas y un 44 por ciento menos de combustibles para su mantenimiento (RMI, 1994b).

## 7.4. Programas comerciales, industriales e institucionales

Estos programas se refieren a los usos del agua en el ámbito urbano ocasionados por actividades industriales, comerciales y de otros servicios, ya sean privados o institucionales. En el sector de la conservación del agua en Estados Unidos se les suele conocer como “Commercial, Industrial and Institutional Programs”, o abreviadamente, “CII Programs”.

En el campo de la industria es necesario delimitar el ámbito de actuación de los programas de eficiencia en el uso de las aguas urbanas, que se refieren a los usos industriales de pequeña o mediana dimensión, situados en el seno de la trama urbana, aunque sea en zonas o polígonos industriales, y que son abastecidos de agua a través de los sistemas de abastecimiento urbano. Fuera de este ámbito quedan, por consiguiente, las grandes instalaciones o complejos industriales con abastecimiento independiente de agua, aunque en ocasiones el suministro pueda estar concertado con empresas de abastecimiento urbano.

A nivel nacional, en los Estados Unidos los usos industriales urbanos consumieron en 1990 del orden del 13 por ciento del total del agua distribuida por agencias y empresas de abastecimiento urbano, lo que representaba unos 5.000 Millones de Galones Diarios (unos 19 HM3/día). Los usos industriales independientes, incluyendo los mineros, superaron netamente hasta 1980 al total de los usos urbanos (Ver Capítulo 3), y ello por supuesto sin contar los usos termoeléctricos, que representan por sí solos seis veces más que los industriales. En el balance nacional de 1985, los usos urbanos (36.500 MGD) superaron por primera vez a los usos industriales y mineros (30.500 MGD). En el balance de 1990 la diferencia se acentuó (38.500 MGD de usos urbanos frente a 29.900 MGD de usos industriales y mineros).

El presente trabajo se centra en los usos urbanos del agua, por lo que se refiere solamente a las intervenciones sobre la pequeña parte de los consumos industriales que son suministrados a través de las redes urbanas. No obstante, interesa señalar que en los grandes consumos industriales las medidas de conservación del agua se generalizaron incluso antes que en los consumos urbanos. En la década de los setenta los consumos del sector industrial se estabilizaron con una ligera tendencia a la baja, tendencia que se consolidó notablemente en los años ochenta y noventa. Las expectativas actuales indican que hacia principios del próximo siglo el consumo de agua en el sector industrial en Estados Unidos puede haberse reducido prácticamente a la mitad respecto al máximo alcanzado en 1970.

En el contexto general de los consumos urbanos, los Programas Comerciales, Industriales e Institucionales (Programas CII), han alcanzado un protagonismo secundario en el marco de los programas de conservación, ya que, en las actividades con elevados consumos de agua, las propias empresas han reaccionado ante las progresivas elevaciones de los precios introduciendo modificaciones de proceso que les permitieran obtener ahorros significativos de agua.

Así por ejemplo, en todo el sector del lavado (lavanderías, tintorerías, túneles de autolavado) los sistemas de recirculación constituyen ya un estándar en la industria suministradora de equipos, tanto por lo que se refiere a las nuevas instalaciones como a la adaptación de las existentes.

Otro tanto cabe señalar de la industria del frío, en la que la recirculación del agua es ya un estándar corriente en los sistemas de refrigeración. Los sistemas de enfriamiento por evaporación con recirculación ya han sustituído de modo bastante generalizado a los antiguos sistemas de agua corriente. Este cambio supone dividir por un factor de entre tres y cinco veces el consumo de agua. En los últimos años comienzan a introducirse nuevas técnicas, como la ozonización del agua de refrigeración, que permite reducir de nuevo drásticamente (en un factor de cinco veces) el consumo de agua para la reposición del agua evaporada y el arrastre del exceso de sal en los sistemas de recirculación. Todavía más eficientes en cuanto a consumo de agua son los sistemas de refrigeración por aire, que pueden llegar a consumir quince veces menos agua que los sistemas de evaporación con recirculación.

Otros sectores de actividad urbana fuertemente consumidores de agua, como la gran industria hotelera, están también introduciendo medidas de eficiencia a iniciativa propia. La Agencia de Protección del Medio Ambiente norteamericana (U.S. EPA) impulsó hace algunos años la iniciativa WAVE (Water Alliances for Voluntary Efficiency), para fomentar la introducción de medidas de eficiencia en este sector. Los hoteles o cadenas hoteleras que se asocian a esta organización reciben el apoyo de la EPA en forma de asesoría técnica, publicidad y otras medidas. En 1995 estaban integrados en WAVE un total de 584 propietarios de hoteles de todo el país (incluyendo a cadenas como Hyatts o Sheraton), que controlaban más de 210.000 habitaciones (USWN, 1995).

Al integrarse en la organización, los hoteleros se comprometen a realizar, con apoyo de la EPA, un estudio sobre las posibilidades de reducción del consumo de agua en sus instalaciones. Posteriormente deben establecer un calendario de mejoras e informar periódicamente a la EPA de los progresos y los resultados de la aplicación del programa. A cambio reciben de la EPA asistencia técnica, incluyendo software gratuito para el análisis del uso del agua, y apoyo publicitario a nivel nacional.

Con los Programas CII, lo que intentan las agencias o empresas de abastecimiento es acelerar los procesos de adaptación espontánea de la empresas utilizadoras, sobre todo mediante la realización de auditorías hidraúlicas. Por ejemplo, la agencia San Diego County Water Autority ofrece cada año al 10 por ciento de las empresas más consumidoras de agua la realización de auditorías gratuitas para examinar sus posibilidades de ahorro de agua con inversiones rentabilizables mediante la reducción de sus facturas de suministro.

Asimismo, el San Francisco Water Department tiene Inspectores de Conservación que realizan cada año unas 300 auditorías hidraúlicas a empresas. Las empresas auditadas reciben una lista provisional de problemas detectados al término de la visita, y un informe completo en el plazo de una semana. Esta agencia realizó en 1995 un estudio sobre las reducciones resultantes de las auditorías realizadas, que resultaron estar comprendidas entre un 7 y un 10 por ciento (CUWCC, 1996).

# 8. PROGRAMAS DE SUSTITUCIÓN

Los programas de sustitución se refieren fundamentalmente a la reutilización de aguas residuales depuradas, o de otros tipos de aguas, evitando el consumo de agua potable en usos que no requieren una calidad elevada del agua. En Estados Unidos la posibilidad de sustituir el uso de agua potable por otros tipos de aguas está fuertemente incentivada por los severos controles establecidos a nivel federal para el agua potable, que además se vienen endureciendo de modo continuo: en 1925 el gobierno federal regulaba la presencia de 4 contaminantes en el agua potable. La lista subió a 6 en 1946, a 14 en 1962, a 22 en 1976 y a 84 en 1992. Actualmente la EPA regula la presencia de 111 contaminantes en el agua potable. Cada vez resulta más difícil encontrar nuevos recursos de agua que cumplan todos los requisitos, y son más costosos los tratamientos de potabilización de las aguas disponibles (EBMUD, 1996).

En consecuencia, tanto la reutilización como el reciclaje del agua están siendo fuertemente impulsados por las autoridades en Estados Unidos. La EPA diferencia netamente ambas actividades, definiendo la reutilización como el uso de agua utilizada inicialmente en una aplicación para otra aplicación diferente, y el reciclaje como el uso de agua en la misma aplicación en la que se usó inicialmente.

El agua reciclada no se refleja en las estadísticas de consumo, ya que el reciclaje se produce normalmente en el seno de las mismas instalaciones en las que el agua fué utilizada por primera vez. El reciclaje genera una reducción del agua potable que entra en la instalación desde la red, motivo por la que estas técnicas se suelen incluir entre las técnicas de eficiencia, y no de sustitución. Por el contrario, en la reutilización de aguas depuradas normalmente hay una entrada de aguas depuradas desde una red “ad-hoc” de distribución, produciéndose una sustitución de agua potable por aguas depuradas, que sí tiene reflejo estadístico.

La reutilización de agua viene creciendo en los últimos años de modo notable en los Estados Unidos. Aunque todavía representa un porcentaje ínfimo sobre el total de agua utilizada en el país (apenas un 0,2 por ciento), en términos de volumen absoluto representa ya magnitudes no despreciables. En 1990 se reutilizó una media de 750 millones de galones diarios (2,8 millones de M3/día, equivalentes a más de 1.000 HM3/año). Las dos principales aplicaciones de reutilización del agua urbana en los Estados Unidos son el riego de zonas verdes y la recarga de acuíferos.

## 8.1. Programas de reutilización de agua

La utilización de aguas depuradas en Estados Unidos para usos urbanos tiene antecedentes muy lejanos. Por ejemplo, la ciudad de Colorado Springs, en el estado de Colorado, viene utilizando desde 1955 aguas depuradas para el riego de parques públicos y de campos de golf, así como del cementerio municipal.

No obstante, las primeras iniciativas de reutilización urbana masiva del agua fueron planteadas a principios de los años setenta en California, principalmente por la agencia East Bay M.U.D., en el área de la Bahía de San Francisco. El programa de reutilización de EBMUD tenía una triple orientación: usos internos, suministro de agua a la industria, y riego de zonas verdes y deportivas.

En 1977 comenzó la reutilización interna de aguas depuradas, para lavado de equipos y plantas de tratamiento y depuración, riego de zonas ajardinadas y refrigeración. Actualmente EBMUD utiliza del orden de 15.000 M3/día de agua depurada para estas finalidades.

El principal proyecto industrial de entre los emprendidos por EBMUD es el de la adaptación de la planta depuradora de North Richmond para satisfacer las necesidades de agua de la refinería de Chevron USA Inc. en Richmond, a unas 10 millas al norte de Berkeley. El proyecto se inició en 1978 y quedó culminado en 1995. Actualmente, la refinería recibe 20.000 M3/día de agua depurada mediante un sofisticado proceso de tratamiento.

Los proyectos de riego se orientaron inicialmente hacia el riego de campos de golf, el primero de los cuales comenzó a operar en 1984, seguido de otros cuatro entre 1988 y 1991, así como diversos parques y otras instalaciones en los años siguientes, que reciben en conjunto unos 5.000 M3/día de aguas depuradas.

Sumando estos y otros diversos proyectos ya operativos, en 1995 se reutilizó una media de 60.000 M3/día, lo que representa algo más del 8 por ciento del total de agua distribuída por la agencia. El Plan Director de Reutilización de Agua actualmente en ejecución, que fué adoptado durante la sequía de 1987-92, pretende llegar a los 100.000 M3/día.

Otras muchas ciudades han puesto en marcha en los últimos años proyectos de reutilización de diferentes escalas. En California, estos programas recibieron un considerable impulso en 1986, cuando el Departamento de Servicios de Salud del Estado de California reguló la reutilización del agua para diferentes aplicaciones. Numerosas ciudades han construído redes de distribución de amplia cobertura territorial, para facilitar el uso de aguas depuradas incluso en aplicaciones de pequeña o mediana escala. El agua depurada se vende a un precio del orden del 60 por ciento inferior al del agua potable, lo que supone un fuerte incentivo para los usuarios.

Algunas ciudades, como Palo Alto, han construído una red paralela de agua no potable por la que se distribuye una mezcla de agua potable y agua depurada al 50 por ciento, aunque esta proporción puede variar según las disponidades de agua de cada coyuntura. En otras ciudades, como en San Diego, la agencia municipal impone el uso de aguas recuperadas en los casos en que resulte técnicamente posible y económicamente viable.

Otro de los estados en los que más se ha avanzado en materia de reutilización es Florida, en donde más del 90 por ciento de la población depende de las aguas subterráneas para el suministro de agua potable. La sobreexplotación de los acuíferos estaba ocasionando, ya en los años ochenta, serios problemas de intrusión salina, descenso del nivel en los lagos, declive de las zonas húmedas (principalmente los Everglades, pero también otras muchas zonas menos conocidas), etc..

En Florida se encuentran las ciudades que han logrado mayores porcentajes de reutilización del agua en Estados Unido. La ciudad de Venice ha logrado reducir en un 20 por ciento la extracción de aguas subterráneas recurriendo al uso de aguas depuradas para el riego de campos de golf y otras zonas verdes. El mayor porcentaje a nivel nacional lo ostenta actualmente la ciudad de St. Petersburg, que ha desarrollado una red de distribución dual en todo su término municipal para suministrar aguas depuradas para uso doméstico, habiendo llegado a satisfacer con estas aguas cerca de un 30 por ciento del consumo de la ciudad, que se eleva a unos 230.000 M3/día.

Otros grandes programas en este estado son el de la reutilización del agua en el complejo de Disney World, y el programa Conserve II, abordado en colaboración por el condado de Orange y la ciudad de Orlando. Este último programa incluye la reutilización del agua depurada para la agricultura local (que de este modo reduce sus extracciones), y la recarga de acuíferos mediante los llamados RIBS (Rapid Infiltration Bassin Systems). Los agricultores reciben el agua depurada con una presión garantizada por la agencia, y adecuada para el funcionamiento de los aspersores y las instalaciones de goteo, lo que supone un considerable ahorro de energía en las explotaciones agrarias. Los RIBS consisten en grandes estanques de aproximadamente una hectárea, con fondo de arena, que filtran el agua recargando los acuíferos (RMI, 1994a).

Sin embargo, para encontrar el mayor programa norteamericano de reutilización, que también incluye una importante componente de recarga de acuíferos, hay que volver de nuevo a California, y concretamente al area metropolitana de Los Angeles.

La agencia de saneamiento Los Angeles Sanitation District (LASD), puso en marcha a principios de los años setenta un gigantesco programa de reutilización de agua, bajo el lema “Water for a dry land”. Con este fin se inició la construcción de plantas de recuperación especializadas en la aplicación de sofisticados tratamientos terciarios a las aguas de salida de las plantas de depuración convencionales. Asimismo se inició el desarrollo de una extensa red de distribución, proyectada para cubrir la mayor parte del condado de Los Angeles, en el que se localizan 78 ciudades, incluyendo la capital.

En la actualidad, LASD tiene en operación diez plantas de recuperación de aguas depuradas, que generan más de 600.000 M3/día de aguas recuperadas con calidades que satisfacen los estándares de potabilidad estatales y federales, y libres de virus. Un 40 por ciento de este agua (240.000 M3/día) se distribuye a unos 140 centros de consumo en todo el condado, principalmente para riegos urbanos, actividades recreativas, grandes consumos industriales, y refrigeración industrial y comercial a gran escala. Algo más de 100.000 M3/día se infiltran por percolación en acuíferos subterráneos para su utilización posterior. Otra fracción sustancial es utilizada en régimen interno, en el sistema de plantas de depuración y tratamiento terciario. El resto se utiliza en las actividades agrarias que subsisten todavía en las zonas periféricas del condado, o se mezcla con otras aguas depuradas para mejorar la calidad de los vertidos.

Las actuaciones en curso y previstas contemplan la recuperación de 1.400.000 M3/día complementarios, con lo que el condado de Los Angeles dispondrá de un suministro de agua reutilizable de nada menos que 2 HM3/día. Para utilizar adecuadamente la creciente producción de agua recuperada, además de continuar el desarrollo de la red de distribución y multiplicar el número de actividades y puntos de utilización, se están actualmente desarrollando planes para incrementar los ritmos de recarga de los acuíferos de la región. Sin embargo, determinados problemas que se han presentado en los últimos años en torno a la utilización de las aguas subterráneas de Los Angeles están dificultando el desarrollo de estos proyectos (HARTLING, 1995).

La aglomeración de Los Angeles está situada en las estribaciones de una cadena montañosa -San Gabriel Mountains- que la flanquea por el norte, con alturas máximas próximas a los 3.300 metros, a menos de 80 Km. de la costa. Inicialmente, el suministro de agua para la ciudad provenía de los ríos que descienden desde estas montañas hacia el mar, (Río Los Angeles, Río Hondo, Río San Gabriel), así como del acuífero de San Gabriel, que se extiende desde las montañas hasta la línea de costa, en el subsuelo de la aglomeración. Posteriormente, para satisfacer el constante aumento de la demanda, se fueron construyendo grandes acueductos que aportaban agua desde la vertiente oriental de Sierra Nevada (Los Angeles Aqueduct), desde el Río Colorado (Colorado Aqueduct) e incluso desde el Río Sacramento (California Aqueduct, construido en el marco del Central Valley Project), a más de 700 Km. de distancia.

Dentro del complejo esquema de organización hidrológica norteamericano, el U.S. Bureau of Reclamation, que gestiona los principales recursos hidraúlicos de cabecera en el oeste del país, asigna determinados recursos de agua a la agencia Metropolitan Water District of Southern California, la cual a su vez los distribuye entre 27 agencias de distribución urbana de agua, que abastecen a los condados del sur de California. En épocas de sequía, cuando los recursos distribuídos disminuyen, las agencias distribuidoras dependen en mayor medida de sus propios recursos, por lo que están interesadas en mantener los acuíferos locales con el mayor nivel de reservas posible.

Las recargas artificiales en el acuífero de San Gabriel comenzaron hace unos 30 años, primero con aguas de avenidas controladas mediante embalsamientos artificiales o “Flood Control Basins” (Santa Fe, Prado), y luego con aguas depuradas e infiltradas en balsas de difusión o “spreading basins” (Montebello, Pico Rivera) similares a los RIBS de Florida pero de mayores dimensiones, dada la menor velocidad de percolación que se registra en esta zona.

Se calcula que desde que se iniciaron las recargas se han percolado en la cuenca central del acuífero de San Gabriel más de 1.000 HM3 de agua. En todo momento se ha procurado que la cantidad de agua infiltrada no superase el 15 por ciento de la recarga natural del acuífero, para garantizar la estabilidad de la calidad del agua del mismo, y especialmente para controlar la salinidad. El agua del acuífero así recargado ha estado utilizándose como agua potable durante más de 20 años. Los continuos seguimientos analíticos y sanitarios realizados en las zonas abastecidas con este agua estuvieron dando resultados positivos hasta que a finales de los años ochenta comenzaron a detectarse indicios de contaminación en algunas zonas del acuífero.

Los estudios realizados indicaron que los problemas de contaminación no derivaban de las recargas, sino de los vertidos irregulares de numerosas industrias situadas en el Valle de San Gabriel, entre Los Angeles y la cadena montañosa. Próximamente van a iniciarse las tareas de limpieza del acuífero, cuyo coste se ha estimado que puede alcanzar los 800 millones de dólares, esto es, más de 10.000 millones de Pts..

Esta situación ha alarmado a una parte de la opinión pública del condado, especialmente ante los proyectos de ampliación de las infiltraciones, y sobre todo de su extensión al acuífero del Upper San Gabriel, situado río arriba, más al norte que el acuífero central en el que se han venido realizando hasta ahora las principales infiltraciones. El proyecto del Upper San Gabriel contempla comenzar la infiltración a un ritmo de unos 12 HM3/año, para ir elevando posteriormente el ritmo de percolación. El Upper San Gabriel es de mayor capacidad, dispone de mayor área de infiltración y al estar situado más próximo a la cadena montañosa, recibe mayores recargas naturales, por lo que sus condiciones para almacenar aguas recuperadas son muy superiores.

En torno a este proyecto se ha generado un intenso debate que probablemente retrasará el comienzo del mismo, pero dadas las perpectivas del abastecimiento futuro de agua en California, probablemente será necesario realizarlo para mejorar las garantías de abastecimiento de la región de Los Angeles en los futuros ciclos de sequía. El Departamento de Recursos Hidraúlicos de California estima actualmente que si el ritmo de crecimiento de la población del estado continúa fluctuando como hasta ahora entre 450.000 y 750.000 personas al año, y no se abordan reformas estructurales aún mayores que las ya realizadas en los modos de utilización y gestión del agua, hacia el año 2020 una gran sequía puede generar un déficit anual de más de 5.000 HM3. Dado que el estado de California, o al menos el sistema de ciudades y de grandes regadíos, funciona desde hace mucho tiempo como una unidad hidrológica, una situación de este tipo tendría graves repercusiones sobre cualquier zona urbana de California.

## 8.2. Otros programas de sustitución.

La utilización de recursos alternativos de agua es todavía muy limitada en el contexto urbano norteamericano, si se exceptúa el agua reutilizada, examinada en el apartado anterior. Otras posibles fuentes alternativas de agua que cabe contemplar a título complementario, aunque su aportación difícilmente puede llegar a ser importante en el contexto global, son las aguas grises, las aguas pluviales, y las aguas salobres o saladas.

8.2.1. Aguas grises

Las llamadas “aguas grises” son las aguas procedentes de bañeras, duchas y lavabos, así como las fracciones no grasientas de aguas de fregaderos, y las aguas de aclarado de lavavajillas y lavadoras. Sometidas a sencillos procedimientos de filtración, pueden ser utilizadas para el riego de pequeños jardines.

Una vivienda unifamiliar media puede generar fácilmente 200 litros de aguas grises, recogiendo sólo las de más fácil manejo, procedentes de los cuartos de baño. Si se recogen también las aguas aptas de la cocina, se puede llegar a más de 150 litros por persona y día. Los equipos de filtración y acondicionamiento de aguas grises, tanto para viviendas unifamiliares como para usuarios de mayor consumo, se comercializan en Estados Unidos desde los años setenta. En la actualidad se ofrecen equipos para viviendas unifamiliares, homologados por la Fundación Nacional de Saneamiento, a un precio en torno a los 500 dólares (unas 65.000 Pts.). Estos equipos pueden recuperar hasta 2 M3/día, lo que supone que en uno o dos años, dependiendo de la cantidad de agua recuperable disponible, y de los precios locales del agua, pueden quedar amortizados.

Las autoridades sanitarias contemplaron con recelo hasta hace unos años la difusión de los sistemas de aguas grises. Algunas de las ciudades californianas más adelantadas en los programas de conservación (Santa Bárbara, Goleta, Lompoc, etc.) fueron promulgando a finales de los años ochenta ordenanzas reguladoras del uso de aguas grises en sus respectivos municipios. La ordenanza 1319(90) de la ciudad de Lompoc, por ejemplo, autoriza el uso de aguas grises procedentes de lavadoras, bañeras, duchas y lavabos para el riego de árboles (incluídos frutales), matorrales y arbustos ornamentales, pero no para el riego de césped ni de hortalizas (USEPA, 1995).

Ante la proliferación de ordenanzas municipales, en 1992 el gobierno de California se decidió a autorizar y regular el uso de aguas grises en el conjunto del estado, en condiciones similares a las descritas en el párrafo anterior. Poco antes, la Oficina de Recuperación de Agua del Ayuntamiento de Los Angeles había realizado un test de funcionamiento durante un año con ocho sistemas de aguas grises, comprobando que no se producían riesgos sanitarios. La contribución de las aguas grises a la proliferación de coliformes en el suelo resultaba insignificante comparada, por ejemplo, con las defecaciones de animales domésticos o pájaros, y todos los tests de Salmonella, Shigella y Entoameba en los suelos regados con aguas grises resultaron negativos.

La aceptación oficial ha impulsado considerablemente la difusión de los sistemas de aguas grises, tanto en el estado de California como en otras zonas del país. Dada la persistente tendencia al aumento de los precios del agua en Estados Unidos, los especialistas auguran un gran futuro a los sistemas de reutilización de aguas grises, no sólo en viviendas unifamiliares, sino también en instalaciones de mayor consumo, como hoteles, residencias, instalaciones deportivas, etc..

8.2.2. Aguas pluviales

La recogida de aguas pluviales fué muy común en las zonas rurales de Estados Unidos hasta hace algunas décadas, y todavía se practica en algunas zonas de Texas y otros estados continentales. En el estado de Hawaii, así como en el territorio asociado de las Islas Vírgenes, miles de familias dependen todavía exclusivamente de las aguas de lluvia.

En los últimos años se está despertando de nuevo el interés por las aguas pluviales, no como una fuente sustancial de suministro de agua, sino como un medio para luchar contra la salinización. Conforme avanza la aplicación de aguas reutilizadas para riegos, el mayor contenido salino de estas aguas deposita crecientes cantidades de sales en el suelo. Además, los programas de conservación del agua, que incluyen una multitud de procesos de recirculación, reducción de caudales para los más diversos usos y, en general, mayor arrastre de residuos por unidad de agua utilizada, va aumentando la salinidad de las aguas residuales. Por otra parte, los programas de ahorro de agua en jardinería, como el xeriscape y otros, reducen la fracción de agua de lavado que se aporta al suelo, generando concentraciones salinas en el entorno de las raíces de las plantas.

Todos estos factores juegan a favor de la salinización del suelo. En tales condiciones puede ser de gran utilidad disponer de una cierta capacidad de almacenamiento de agua de lluvia, carente de sales, con la que prolongar e intensificar los efectos de lavado de un episodio de lluvia, concentrando el lavado en los puntos más salinizados, mediante la canalización del agua de lluvia almacenada a través de la red de riego.

8.2.3. Aguas salobres y saladas.

Aunque su utilización en el contexto urbano suele presentar dificultades, la utilización de aguas salobres y saladas en zonas costeras puede liberar recursos de agua dulce para otros usos. En la gran industria termoeléctrica se aprecia un recurso creciente a la utilización de agua salada para refrigeración. El uso de agua salada en Estados Unidos aumentó entre 1985 y 1990 en un 14 por ciento, equivalente a casi 9.000 millones de galones diarios, aproximadamente la misma cantidad absoluta que aumentó el uso de agua en la industria termoeléctrica, principal y casi exclusiva usuaria de estas aguas. Conforme prosiga la subida de los costes del agua dulce, los mayores costes de corrosión que generan las aguas saladas o salobres se pueden ver compensados por el precio, prácticamente nulo, de estas aguas.

Asimismo, en algunos casos concretos (baldeos, limpieza de vías públicas, etc.), la utilización de acuíferos salobres o salinizados puede resultar de interés. De hecho, el tipo de agua cuya utilización aumentó más en términos porcentuales en Estados Unidos entre 1985 y 1990 fué precisamente el agua subterránea salina, con un aumento del 87 por ciento. Aunque ciertamente su utilización en términos absolutos es todavía muy reducida, parece estar creciendo sustancialmente más deprisa que otras fuentes alternativas, como el agua reutilizada. No obstante, el uso de estas aguas en contextos urbanos con retorno a la red de saneamiento se puede ver dificultado, porque genera un fuerte incremento de la salinidad de las aguas residuales que se transmite a las aguas reutilizadas, desvalorizándolas sensiblemente. El California Urban Water Conservation Council ha empezado ya a llamar la atención de sus agencias asociadas en torno a los problemas de salinización de las aguas residuales que comienzan a detectarse en algunas zonas, tanto por el uso de aguas salobres como por otros motivos (CUWCC, 1996).

# 9. PROGRAMAS DE GESTIÓN

El presente capítulo está dedicado a reseñar brevemente algunos de los instrumentos de gestión que han sido utilizados con resultados positivos por las diferentes agencias o empresas distribuidoras de agua en los Estados Unidos, bien sea en el marco de programas más amplios de conservación, o de modo independiente. En concreto van a ser examinados los siguientes instrumentos:

- Ordenanzas municipales

- Reducción de cuotas de enganche

- Incentivos y descuentos comerciales

- Auditorías hidraúlicas

- Subvenciones y préstamos

- Bancos de agua

- Otros instrumentos de gestión

## 9.1. Ordenanzas municipales.

Con anterioridad a la promulgación de la legislación federal en materia de eficiencia de productos de fontanería en 1992, numerosas ciudades establecieron normas particulares a este respecto, como ya se ha señalado en capítulos anteriores. Estas normas se han mantenido hasta 1994, fecha de entrada en vigor de la legislación federal, y en algunos lugares se han introducido determinados matices sobre las prescripciones de ésta, o se han establecido plazos para anticipar la renovación de los equipos existentes. En cualquier caso, la cuestión de la eficiencia en fontanería se da ya por resuelta definitivamente en el país.

En la actualidad, las ordenanzas municipales en materia de eficiencia hidraúlica tienden a regular otros aspectos estructurales del consumo de agua, como el porcentaje de zonas de césped en los nuevos desarrollos urbanísticos, el tratamiento de medianas y otros espacios libres o de protección en las vías de circulación, la utilización de las mejores tecnologías disponibles en materia de eficiencia como condición para la concesión de licencias de apertura de negocios o de licencias de construcción, etc.

En unos casos, las ordenanzas establecen límites o normas de obligado cumplimiento, y en otras establecen determinados incentivos para los proyectos más eficientes desde el punto de vista hidraúlico, o combinaciones de ambos. El cálculo de las tasas por concesión de licencias se establece en muchas ciudades americanas en base a las llamadas EQR (equivalent residential units), en las que una serie de factores puntúan para obtener un índice global sobre el que se calcula la tasa. Algunas ciudades, como Monterrey (California), consideran la introducción de sistemas de eficiencia como descuentos en la puntuación EQR.

## 9.2. Recargos o descuentos en las cuotas de enganche

Una filosofía similar a la anterior es aplicada por algunas agencias a la hora de calcular las cuotas de enganche a la red de distribución de agua en la nueva edificación. En el condado de North Marin, por ejemplo, los constructores que limitan la superficie de césped en sus proyectos a 400 pies cuadrados (32 M2) por vivienda, o al 20 por ciento de la superficie ajardinada (la menor de las dos limitaciones), reciben un descuento de 190$ (unas 25.000 Pts.) en la cuota de enganche por vivienda. Con estas medidas, la superficie de césped prevista en el desarrollo urbano anterior se ha visto reducida en un 40 por ciento. A partir del segundo año del programa, el 95 por ciento de los apartamentos, chalets adosados y condominios cumplían estos requisitos (RMI, 1994a).

Otro modo de generar eficiencia estructural a través de las cuotas de enganche es el de fijarlas en función de las estimaciones de consumo futuro. Por ejemplo, el Marin Municipal Water District establece la cuota (datos de 1992) en 13.840$ por cada acre-pie (1.233 M3) anual de consumo estimado. Ello significa que un proyecto con un acre (4.047 M2) de césped pagaría una cuota de enganche de 55.360$ (más de 7 millones de Pts.); con un acre de plantas de bajo consumo de agua, pagaría 20.760$; y con un acre de plantas de bajo consumo de agua regadas por goteo, 6.920$ (unas 900.000 Pts.) (RMI, 1994a).

En algunos casos, aún sin existir normas previas de reducción de cuotas, los promotores ofrecen una negociación a la agencia suministradora, para obtener descuentos en la cuota de enganche a cambio de modificaciones mutuamente acordadas.

En numerosas ciudades de mediana y gran dimensión, cuyas agencias de distribución de agua cuentan con medios suficientes, se ha implantado un servicio gratuito de revisión de proyectos técnicos y constructivos para empresas industriales, comerciales y de servicios que desean establecerse en la ciudad, o ampliar o renovar sus instalaciones. Los técnicos de la agencia revisan los proyectos y señalan los puntos en los que cabe introducir modificaciones que redundarían en un menor consumo de agua. Además indican los costes de las modificaciones, los ahorros que se podrán obtener en las futuras facturas de agua, y los eventuales beneficios en la cuota de enganche. En Los Angeles, San Francisco, y en muchas otras ciudades, está disponible este servicio.

## 9.3. Incentivos y descuentos comerciales.

Como ya se ha explicado en capítulos anteriores, las agencias y empresas de distribución han distribuido gratuitamente en los últimos años millones de dispositivos de eficiencia doméstica de bajo coste, como cabezales de ducha, aireadores de grifos, dispositivos para la reducción de descargas en las cisternas, tabletas detectoras de fugas y otros productos.

En el caso de los inodoros de ultra-bajo flujo, cuyo coste oscila entre los 125 y los 200 dólares para los modelos estándar, son muy pocas las agencias que los han ofrecido gratuitamente, salvo en el caso de los ubicados en servicios públicos, cuya intensiva utilización ha decidido a numerosas agencias en California, Massachusetts, Colorado y otros estados a distribuirlos sin cargo, e incluso a hacerse cargo del coste de instalación. Para los usuarios privados, la mayoría de las agencias han ofrecido descuentos en los comercios concertados, por un montante en general en torno al 50 por ciento del valor de venta. Entre muchas otras, las ciudades californianas de Goleta, Santa Mónica, San Diego, así como Glendale y Tucson en Arizona, North Wales en Pennsilvanya, etc., han ofrecido descuentos de entre 50 y 100$ por inodoro sustituido, invirtiendo millones de dólares en estos proyectos.

San Diego (California) es una de las ciudades que ha comenzado a subvencionar la sustitución de las tradicionales lavadoras norteamericanas de carga vertical por lavadoras de tipo europeo de carga horizontal, que consumen sensiblemente menos agua y menos energía. El programa ofrece una subvención de 100$ por la compra de una de estas lavadoras, y está disponible en versiones para viviendas unifamiliares, salas de lavado multifamiliares, y clientes comerciales, industriales e institucionales. El programa está financiado conjuntamente por la agencia San Diego Water Authority y por la compañía San Diego Gas and Electric (SDCWA, 1996).

Las reformas de jardinería también han sido estimuladas con incentivos económicos en muchos lugares. En North Marin, California, el programa “Cash for Grass” (“Dinero por Césped”, o más literalmente, “Efectivo por Hierba”), iniciado en 1990, ofrece 50 centavos por cada pie cuadrado (800 Pts./M2) de césped sustituído por jardinería de alta eficiencia, con un límite de 350$ por vivienda. En Glendale, Arizona, se subvenciona con 100$ la transformación de un jardín según los criterios establecidos por el Ayuntamiento, y con 35$ adicionales la instalación de riego subterráneo (RMI, 1994b).

## 9.4. Auditorías hidraúlicas

Las auditorías hidraúlicas son uno de los principales instrumentos de gestión en la mayoría de los programas de conservación. En general los programas de auditoría están diferenciados entre auditorías residenciales y auditorías CII (comerciales, industriales e institucionales).

Las auditorías residenciales responden siempre a un esquema bastante similar. Se concierta una visita con el inquilino de la vivienda, en la que el auditor revisa los sistemas hidraúlicos interiores y exteriores y aconseja los cambios necesarios. Frecuentemente los auditores distribuyen elementos de eficiencia hidraúlica, si la vivienda carece de ellos. En los usos exteriores, los auditores recomiendan un programa de riego en función de las características del jardín, del tipo de suelo de la zona y de otras circunstancias que puedan concurrir en cada caso. Se suele entregar también un conjunto de folletos o documentación sencilla de eficiencia hidraúlica.

En las auditorías CII, como ya se indicó anteriormente, se suele remitir posteriormente a la empresa o entidad auditada un informe complejo incluyendo los consejos técnicos pertinentes y una evaluación económica de los costes y beneficios de las modificaciones propuestas.

En algunas ciudades en las que existen ordenanzas que obligan a las empresas a mantener determinados niveles de eficiencia hidraúlica, las auditorías son en realidad inspecciones oficiales cuyas conclusiones y recomendaciones deben ser obligatoriamente seguidas por las entidades inspeccionadas, hasta que cumplan con los requisitos establecidos.

## 9.5. Préstamos y Subvenciones.

Aparte de los créditos o préstamos ofrecidos por algunas agencias a grandes clientes para abordar reformas de elevado coste, que en general no han sido muy frecuentes, interesa destacar el papel que han jugado los créditos institucionales, ofrecidos por agencias suministradoras de agua en alta a las agencias locales y empresas de abastecimiento para la financiación de programas de conservación.

En California, la Metropolitan Water District of Southen California ha jugado un papel muy activo en este terreno con su Conservation Credit Program, que es en realidad un programa de subvenciones institucionales. En el marco de este programa, MWD invita a sus agencias miembros, o a sub-agencias dependientes de éstas, a presentar proyectos de conservación del agua. En los proyectos seleccionados, MWD paga 154 dólares por acre-pie (16 Pts/M3) de agua ahorrada a lo largo de la vida útil de un proyecto, con un límite del 50 por ciento del coste del mismo. Los criterios establecidos por MWD para la selección de proyectos subvencionables son los siguientes (RMI, 1994a):

- Efectividad inmediata: se privilegian los proyectos que proporcionan rendimientos inmediatos frente a los que pueden proporcionar rendimientos a largo plazo.

- Resultados verificables: los resultados en materia de ahorro deben ser verificables. MWD se compromete a utilizar estimaciones razonables de los ahorros potenciales para estimular la presentación de proyectos. La verificación final de resultados es responsabilidad de MWD.

- Interés Económico: el proyecto debe tener interés económico tanto para MWD como para el conjunto de la región. Cada proyecto es sometido a un analisis económico similar a los que MWD aplica a sus programas de incremento de la oferta de agua.

- Necesidades financieras: la agencia miembro o la sub-agencia debe demostrar que la aportación de MWD es necesaria para la viabilidad financiera del proyecto.

- Innovación: MWD busca medidas innovadoras de conservación del agua y apoya la implementación de nuevas ideas.

## 9.6. Bancos de agua

Los bancos de agua suponen una cierta forma de comercio organizado de agua, mediante la creación de una institución que actúa como centro de intercambios y facilita las transacciones. Pese a la gran expectación que levantaron en su día estas iniciativas, y a la considerable difusión que la idea genérica del “banco de agua” ha tenido posteriormente, la realidad es que, como se verá a continuación, se ha tratado de experiencias de magnitud muy limitada, y sus resultados han sido ampliamente cuestionados en los medios especializados.

Los antecedentes de este tipo de iniciativas aparecieron en California durante la sequía de 1976-77, cuando se estableció una oficina federal de reasignación de aguas para facilitar las transacciones entre agricultores. La oficina fué dotada con fondos para comprar agua a agricultores que estaban dispuestos a venderla, con objeto de revenderla posteriormente a regantes que necesitaban recursos de agua adicionales para proteger inversiones de largo plazo en cultivos permanentes.

En febrero de 1991, en el cuarto año de la sequía de 1987-92, el estado de California retomó la idea estableciendo el “Drougth Emergency Water Bank”, dependiente del Departamento de Recursos Hidraúlicos del gobierno estatal, para facilitar la asignación óptima del agua disponible, y más concretamente para facilitar las transferencias de agua desde los usos agrarios a los usos urbanos. El banco se constituyó para operar durante un solo ejercicio (BINGENHEIMER, 1996).

El banco adquiría agua a 101$ por 1.000 M3 (unas 13 Pts/ M3, al cambio actual), y la vendía a 142$. La diferencia representaba la repercusión estimada “a priori” de los costes medios de transporte desde el delta de los ríos Sacramento/San Joaquín hasta los puntos de uso, así como de las mermas y otros costes. El agua fué obtenida en su mayor parte de explotaciones agrarias que fueron mantenidas fuera de cultivo (50 por ciento) o que realizaron bombeos extraordinarios (33 por ciento), y el resto provino de excedentes disponibles en algunos embalses del norte de California.

No obstante, a lo largo de todo el ejercicio el banco sólo logró adquirir 1.013.000 M3, esto es, poco más de 1 HM3 (el consumo de unas horas en la ciudad de Los Angeles), y sólo logró vender 488.000 M3, esto es, apenas un 48 por ciento del agua adquirida. Un 80 por ciento del agua vendida fué comprada por agencias de abastecimiento urbano y usuarios industriales, y el resto por usuarios agrícolas.

Del 52 por ciento del agua no vendida, aproximadamente un 15 por ciento se perdió por problemas de calidad y otras razones. El 37 por ciento restante no halló compradores, principalmente por problemas de planificación, y el Departamento de Recursos Hidraúlicos tuvo que recomprársela al banco para poder cerrar el ejercicio.

En 1992 se trató de repetir la experiencia corrigiendo los errores del año anterior, pero aunque el nuevo banco funcionó de modo mucho más eficiente, los resultados fueron todavía más precarios en términos de volumen de agua negociada. Se redujeron drásticamente tanto los precios de compra como de venta (40 y 58$/1.000 M3, respectivamente), y se estableció un nuevo sistema de contratos duales, mediante los cuales sólo se compraban las cantidades que tenían compradores en firme, los cuales estaban obligados a realizar depósitos previos de garantía.

Aún así, el banco sólo logró negociar 232.990 M3 de agua en todo el ejercicio. El 80 por ciento de este volumen fué adquirido a agricultores, y el resto procedió de embalses del norte de California. Mediante el sistema de contratos duales se pudo vender toda el agua adquirida. Un 60 por ciento fué comprado por otros agricultores, un 25 por ciento por suministradores urbanos, y el 15 por ciento restante por el Departamento de Caza y Pesca, para mantener caudales en algunos ríos.

En 1993 se renunció a renovar la experiencia de los bancos de agua, dada la escasa operatividad del sistema. En todo caso, a lo largo de ese ejercicio terminó el ciclo de sequía, con lo que las transferencias de agua dejaron de ser necesarias.

Otras experiencias de bancos de agua también de pequeña escala, pero de funcionamiento más estable, se han desarrollado sobre bases privadas o semiprivadas en varias zonas del centro y sur de California, como Santa Clara, Fresno, Kern County, San Joaquín County, etc.. En este último caso, el Metropolitan Water District of Southern California adquiere agua del State Water Project (canal central de California) en los años de excedentes, y los infiltra en un acuífero cerca de Bakersfield, al noroeste de Los Angeles, cuyos derechos de uso pertenecen a los regantes de la zona de Arvin-Edison. A cambio de ceder la utilización del acuífero, los regantes tienen derecho, en los años de sequía, a utilizar una parte de las reservas acumuladas. El resto del agua almacenada queda a disposición de MWD para el suministro a las ciudades del Sur de California.

## 9.7. Otros instrumentos de gestión.

Otros tipos de acuerdos para aprovechar mejor los recursos hidraúlicos han sido ensayados en los últimos años en California, principalmente entre organizaciones de agricultores y agencias de suministro urbano de agua. MWD, por ejemplo, ha llegado a un acuerdo para reparar y mejorar los sistemas de riego del Imperial Irrigation District, situado al Este de San Diego, junto a la frontera mejicana, a cambio de obtener derechos sobre el agua recuperada, que anteriormente iba a parar a acuíferos salados inutilizables y a los saladares de la Baja California, ya en Méjico.

El reacondicionamiento del sistema permitirá a los agricultores reducir sus captaciones del río Colorado en una cantidad de aproximadamente 125 HM3 al año, manteniendo las mismas disponibilidades para el riego, y con mejores condiciones de funcionamiento del sistema de regadío. De esta forma, MWD podrá aumentar su captación de recursos del río Colorado a través del Colorado Aqueduct, que toma las río arriba de la toma del Imperial I.D., donde la calidad de las mismas es superior. El coste estimado para el agua ahorrada es de 128$ por acre-pie, esto es, algo menos de 13 Pts/M3 (POSTEL, 1993).

En ciudades en las que los recursos de agua están drásticamente limitados, como Morro Bay, California, se ha ensayado el método de exigir a los promotores de nuevas viviendas que financien programas de ahorro en viviendas u otros puntos de consumo ya existentes hasta llegar a igualar con los ahorros generados los consumos previsibles en sus nuevas promociones. De este modo, el 40 por ciento de las viviendas de la ciudad fué totalmente reequipada por los promotores de nuevas urbanizaciones en sólo cuatro años. Además los nuevos promotores dotaron a sus nuevas construcciones con el máximo nivel de eficiencia hidraúlica, para generar el mínimo consumo futuro posible, que estaban obligados a compensar (RMI, 1994a).

TERCERA PARTE

LA EXPERIENCIA DEL

CALIFORNIA URBAN WATER CONSERVATION COUNCIL

# 10. LA CONSTITUCIÓN DEL CUWCC.

A principios de los años noventa, las instituciones y entidades que estaban trabajando en California en favor de la conservación del agua se contaban ya por centenares. Desde agencias públicas y empresas de suministro de agua hasta organizaciones sociales y fundaciones, pasando por municipios, mancomunidades, condados, empresas, universidades, y todo tipo de entidades, formaban un amplio abanico de intereses sociales, económicos y políticos en torno a la conservación del agua. El Estado llevaba ya varios años sumido en uno de los ciclos de sequía más prolongados del siglo (la sequía de 1987-92), y la necesidad de garantizar el suministro de agua, tanto en el corto plazo como en el futuro más lejano, ocupaba un plano prominente entre las preocupaciones ciudadanas.

La convicción de que la conservación y el uso racional del agua era la única vía segura para garantizar definitivamente la disponibilidad de ese elemento vital para el desenvolvimiento de la comunidad, se había ido afianzando a lo largo de toda la década anterior. Sin embargo, la caótica estructura administrativa y normativa del sector hidrológico norteamericano no ofrecía demasiadas esperanzas de que el gobierno federal abordara decididamente el problema de la conservación del agua como una verdadera prioridad nacional. Las propuestas para el establecimiento de estándares de eficiencia en los sistemas de fontanería, y otras iniciativas de conservación, llevaban años estancadas en Washington, y los enfrentamientos entre administraciones competentes en temas hidrológicos bloqueaban la adopción de decisiones.

La perentoria necesidad de consolidar y normalizar la política de conservación, que llevaba más de una década desarrollándose sobre la base de iniciativas locales, heterogéneas y dispersas, no recibía adecuada respuesta por parte del gobierno federal, cuyo papel en el suministro de agua, tanto en California como en otros estados del oeste, había sido y seguía siendo, sin embargo, fundamental.

En el estado de California, en particular, estaba a punto de vencer el plazo fijado en su día para las concesiones de caudales del Central Valley Projet, el mayor sistema de regadíos del mundo, de titularidad federal. Las extracciones que se habían venido haciendo en ese sistema, así como en el State Water Project, sobre los dos grandes ríos de California (Sacramento y San Joaquín), habían venido deteriorando los ecosistemas del Delta y de la Bahía de San Francisco (sistema Bay/Delta), donde confluyen ambos ríos, colocando a diversas especies de peces y aves en peligro de extinción.

La coincidencia del proceso de revisión de las concesiones y de los programas de protección del Bay/Delta, en plena situación de sequía, generaba una gran polémica entre las agencias federales (EPA, U.S. Bureau of Reclamation), las agencias estatales (State Water Resources Control Board), las agencias mayoristas de agua urbana (Metropolitan Water District y otras), las agencias y empresas distribuidoras, las organizaciones de regantes, y numerosas organizaciones sociales en toda California.

En este contexto, un numeroso grupo de entidades californianas que llevaban años trabajando en el campo de la conservación del agua en el ámbito urbano, desde muy diversas perpectivas y áreas de actividad, decidieron emprender de modo voluntario un proceso que condujese a medio y largo plazo hacia la normalización y la homologación de las actuaciones de conservación. No sólo se trataba de aunar esfuerzos en materia de conservación, sino también, y sobre todo, de avanzar hacia la homogeneización y la universalización de las políticas de conservación del agua urbana, para acabar creando un nuevo estándar de política hidrológica capaz de conciliar la utilización del agua con la protección del medio ambiente. Pretendían de este modo ofrecer una alternativa ecológicamente viable de gestión de los recursos hidraúlicos a largo plazo, para su consideración por las autoridades responsables de la adopción de decisiones respecto a la protección del sistema Bay/Delta, y a la reasignación de caudales en los grandes sistemas hidrológicos.

En septiembre de 1991, tras varios meses de reuniones y negociaciones, más de un centenar de estas organizaciones firmaron una Carta de Intenciones (“Memorandum of Understanding” o MOU), en cuyo marco se creaba el California Urban Water Conservation Council.

El enfoque compartido por estas organizaciones respecto a la politica hidrológica quedaba de manifiesto en el Punto A. del preámbulo del MOU (CUWCC, 1996):

“Los firmantes del presente MOU reconocen que la economía, la calidad de vida y el medio ambiente de California dependen en gran medida de los recursos de agua del Estado. Los firmantes también reconocen la necesidad de proporcionar suministros urbanos seguros de agua, y de proteger el medio ambiente. Las crecientes demandas para usos urbanos, agrícolas y ambientales exigen la conservación y la eliminación del despilfarro como importantes elementos de la gestión global de los recursos de agua. Muchas organizaciones y grupos en California están interesados por la conservación del agua urbana, y el presente MOU pretende alcanzar el consenso necesario para este complejo problema”.

En los restantes puntos del preámbulo los firmantes expresan su acuerdo para avanzar hacia la conservación del agua mediante la aplicación de “Buenas Prácticas de Gestión” colectivamente definidas y acordadas. Respecto a los usos del agua conservada mediante la aplicación de estas prácticas, los firmantes se pronuncian en el Punto E. del Preámbulo del siguiente modo:

“Un beneficio principal del presente MOU es el de conservar agua que puede ser utilizada para la protección de corrientes, zonas húmedas y estuarios, y/o para el aseguramiento del suministro de agua a las ciudades. El presente MOU deja para otros foros la discusión de cómo será utilizada el agua conservada.”

En las siete secciones de que consta el MOU, los firmantes se comprometen básicamente a aplicar las Buenas Prácticas de Gestión, a investigar de modo continuado nuevas formas de conservación del agua en el ámbito urbano, y a suministrar información homogénea sobre sus actividades y sobre los resultados de las políticas y acciones de conservación emprendidas en sus respectivas zonas de servicio. El desarrollo concreto de estos aspectos, así como la organización y funcionamiento del CUWCC, se definen con detalle en siete anexos que acompañan al MOU.

Desde la firma del MOU en 1991, se han ido incorporando al CUWCC nuevas organizaciones relacionadas con la utilización urbana del agua en California. En la actualidad pertenecen al MOU 176 organizaciones, divididas en tres grupos, definidos con detalle en el propio articulado del Memorándum:

Grupo 1: Suministradores de agua. Un “suministrador de agua” se define como cualquier entidad, incluyendo un ayuntamiento, que entregue o suministre agua, ya sea en alta o en abastecimiento directo. En la actualidad pertenecen al CUWCC, en este grupo, un total de 115 suministradores de agua, que representan el suministro urbano de agua a más del 95 por ciento de la población del Estado, así como a una fracción sustancial de la industria.

Grupo 2: Organizaciones de defensa del interés público. Una “organización de defensa del interés público” se define como una organización sin ánimo de lucro que:

(i) no tenga como función primordial la representación de entidades comerciales, industriales o de servicios.

(ii) tenga como misión principal la protección del medio ambiente o que tenga un claro interés en hacer avanzar el proceso de las Buenas Prácticas de Gestión.

En la actualidad pertenecen al CUWCC un total de 18 de estas organizaciones.

Grupo 3: Otros grupos interesados. “Otros grupos interesados” se definen como cualesquiera otras entidades que no caigan en ninguno de los dos grupos anteriores. En la actualidad pertenecen al CUWCC un total de 43 organizaciones en este grupo, fundamentalmente empresas del sector de equipos, obras públicas y consultoría hidraúlica.

El CUWCC se rige por medio de una Asamblea General, con un representante de cada miembro, y por un Comité ejecutivo del que forman parte el Presidente, Vice-presidente, Secretario y Tesorero (elegidos por la Asamblea), así como ocho representantes del Grupo 1, ocho del Grupo 2, y cuatro del Grupo 3, todos ellos elegidos por votación en el seno de sus respectivos grupos. Los representantes del Grupo 3 tienen voz, pero no voto, tanto en la Asamblea como en el Comité Ejecutivo.

# 11. LAS BUENAS PRÁCTICAS DE GESTIÓN DEL CUWCC

## 11.1. Definición de las Buenas Prácticas de Gestión.

El CUWCC define del siguiente modo las “Best Management Practices” (BMP) o Buenas Prácticas de Gestión, en el punto 1.1. de la SECCION 1. DEFINICIONES, del MOU:

“Una Buena Práctica de Gestión es una política, programa, práctica, regla, regulación u ordenanza, o el uso de dispositivos, equipos o facilidades, que satisfaga alguno de los siguientes criterios: (a) Una práctica establecida y generalmente aceptada entre los suministradores de agua que redunde en un uso o conservación del agua más eficiente; (b) Una práctica para la cual están disponibles suficientes datos procedentes de proyectos de conservación existentes, como para indicar que puede proporcionar beneficios significativos de conservación o relacionados con la conservación; que la práctica es técnica y económicamente razonable y que no es ambiental o socialmente inaceptable; y que no hay otras razones que hagan que la práctica no sea razonable para su puesta en práctica por la mayoría de los suministradores de agua.”

Hasta el momento existen 16 BMP aprobadas por el CUWCC, y que por tanto resultan de obligada implementación por los suministradores de agua signatarios del MOU. Como se verá a continuación, en la definición de cada una de las BMP establecidas por el CUWCC se sugieren unos mínimos de efectividad que deben alcanzarse en la implementación de cada una de las BMP. Al mismo tiempo, todas las partes signatarias del MOU reconocen que un único método de implementación puede no ser apropiado para todos los suministradores de agua, y aceptan como probable que, conforme avance el proceso, los suministradores de agua encuentren nuevos métodos de implementación incluso más efectivos que los identificados hasta el momento.

La definición de las BMP se inició en 1991 y desde entonces se han ido añadiendo matizaciones y modificaciones. El texto definitorio de las 16 BMP seleccionadas hasta el momento, con la redacción en que se encontraba en Septiembre de 1996, es el siguiente:

BMP Nº 1. AUDITORIAS HIDRAULICAS INTERNAS Y EXTERNAS, Y PROGRAMAS DE INCENTIVOS PARA CLIENTES DE VIVIENDAS UNIFAMILIARES, VIVIENDAS MULTIFAMILIARES, Y ENTIDADES GUBERNAMENTALES E INSTITUCIONALES.

Los métodos de implementación deben ser al menos tan efectivos como para: identificar el 20 por ciento de los usuarios que más agua consumen en cada sector, contactarlos directamente (por correo y/o por teléfono) y ofrecerles el servicio repetidamente; proporcionar incentivos suficientes para lograr del cliente la implementación de las acciones recomendadas (por ejemplo, cabezales de ducha gratuitos, relojes para aspersores, ajustes en los recibos si los clientes implementan las medidas de conservación, etc.). Este debe ser un programa cooperativo entre organizaciones que puedan beneficiarse de su implementación.

BMP Nº 2. FONTANERIA, NUEVA Y REEQUIPADA

2.a. CUMPLIMIENTO DE LOS ESTANDARES DE CONSERVACION DEL AGUA EN LAS INSTALACIONES DE FONTANERIA, INCLUYENDO LA EXIGENCIA DE INODOROS DE ULTRA-BAJO CONSUMO DE AGUA (“ULF Toilets”), EN TODA NUEVA CONSTRUCCION A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 1992.

Los métodos de implementación deben ser al menos tan efectivos como para: contactar con los departamentos municipales de edificación y proporcionar información a los inspectores; contactar con los principales promotores y suministradores de material de fontanería para informarles de los requerimientos.

2.b. APOYAR LA LEGISLACION ESTATAL Y FEDERAL PROHIBIENDO LA VENTA DE INODOROS QUE UTILICEN MAS DE 1,6 GALORES POR DESCARGA.

Status de la BMP 2.b.: inactiva. La legislación estatal prohibiendo la venta de inodoros que utilizan más de 1,6 galones por descarga entró en vigor en Octubre de 1992.

2.c. REEQUIPAMIENTO DE FONTANERIA

Los métodos de implementación deben ser al menos tan efectivos como para: entregar kits incluyendo cabezales de ducha de bajo flujo y alta calidad a las viviendas anteriores a 1980 que no los tengan, así como dispositivos de reducción de descarga de inodoros u otros dispositivos que reduzcan el flujo a cada vivienda que no tengan inodoros ULF; ofrecer la instalación de los dispositivos; realizar el seguimiento al menos tres veces.

BMP Nº 3. AUDITORIAS DE LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCION DE AGUA. DETECCION Y REPARACION DE FUGAS.

Los métodos de implementación deben ser al menos tan efectivos como para, al menos una vez cada tres años, completar una auditoría del sistema de distribución del suministrador utilizando una metodología como la descrita en el “Manual de Prácticas de Suministro de Agua, Auditorías Hidraúlicas y Detección de Fugas”, de la American Water Works Association; avisar a los clientes cuando parezca probable la existencia de fugas en el lado del contador de la propiedad del abonado; y llevar a cabo la detección y reparación de fugas en el sistema de distribución cada vez que la auditoría indique que puede ser rentable.

BMP Nº 4. IMPLANTAR CONTADORES CON INDICADORES DE CONSUMO EN TODAS LAS NUEVAS CONSTRUCCIONES Y REEQUIPAMIENTO DE LAS CONEXIONES EXISTENTES.

Los métodos de implementación deben: exigir la colocación de contadores en todas las nuevas construcciones y facturar por volumen de consumo; establecer un programa para reequipar cualquier conexión existente sin contador y facturar por volumen de consumo; por ejemplo, estableciendo la exigencia de que todas las conexiones deben ser reequipadas en el momento o en el plazo de seis meses de la reventa de una propiedad, o de la entrada de un nuevo inquilino.

BMP Nº 5. AUDITORIAS E INCENTIVOS PARA GRANDES ZONAS AJARDINADAS

Los métodos de implementación deben ser al menos tan efectivos como para: identificar a todos los regantes de grandes (más de 3 acres) zonas ajardinadas (por ejemplo, campos de golf, cinturones verdes, jardines colectivos, jardines de comunidades de viviendas, escuelas, parques de negocios, cementerios, parques públicos y espacios de propiedad pública adyacentes a carreteras); contactarlos directamente (por correo y/o por teléfono); ofrecerles auditorías de jardinería utlizando metodologías como la descrita en el “Manual de Gestión de Riego de Jardines” del Departamento de Recursos de Agua de California; ofrecerles incentivos rentables y suficientes para conseguir la implementación de las medidas por parte de los clientes; proporcionar auditorías de seguimiento al menos una vez cada cinco años; y proporcionar formación multi-lingüe a los trabajadores de mantenimiento, y la información necesaria para la implementación.

BMP Nº 6. REQUERIMIENTOS DE CONSERVACION DE AGUA EN JARDINERIA PARA PROMOCIONES COMERCIALES, INDUSTRIALES, INSTITUCIONALES, GUBERNAMENTALES Y MULTIFAMILIARES, NUEVAS Y EXISTENTES.

Los métodos de implementación deben implantar y exigir el cumplimiento de ordenanzas de conservación de agua en jardinería, o si el suministrador no tiene autoridad para imponer ordenanzas, debe cooperar con ayuntamientos, condados e industria medioambiental en su zona de servicio para desarrollar e implementar ordenanzas de conservación de agua en jardinería siguiendo la “Ley de Conservación del Agua en Jardinería” (Código del Gobierno de California 65590 y siguientes). La ordenanza debe ser al menos tan efectiva como el Modelo de Ordenanza de Eficiencia Hidraúlica en Jardinería desarrollado por el Departamento de Recursos de Agua. Un estudio sobre la eficacia de esta BMP debe ser iniciado dentro de los dos años siguientes a la fecha en que las agencias locales deban adoptar las ordenanzas establecidas por la Ley.

BMP Nº 7. INFORMACION AL PUBLICO

Los métodos de implementación deben ser al menos tan efectivos como para: poner en marcha programas de promoción de la conservación del agua y de los beneficios relacionados con la conservación, incluyendo la provisión de conferenciantes a los grupos de la comunidad y a los medios de comunicación; utilizar publicidad pagada e institucional; insertar documentación en los envíos postales de los recibos; proporcionar información en los recibos de los abonados mostrando el consumo en galones por día para el último período de facturación comparado con el mismo período del año anterior; proporcionar información pública para promover otras prácticas de conservación del agua; y coordinarse con otras agencias gubernamentales, sectores industriales y organizaciones de defensa del interés público.

BMP Nº 8. EDUCACION ESCOLAR

Los métodos de implementación deben ser al menos tan efectivos como para poner en marcha programas de promoción de la conservación del agua y de los beneficios relacionados con la conservación, incluyendo el trabajo con los distritos escolares en la zona de servicio del suministrador de agua, para proporcionar material educativo y asistencia docente.

BMP Nº 9. CONSERVACION DEL AGUA EN EL COMERCIO Y LA INDUSTRIA

Los métodos de implementación deben ser al menos tan efectivos como para: contactar directamente (por correo y/o teléfono) con el 10 por ciento de los usuarios que más agua consumen; ofrecer auditorías e incentivos suficientes para lograr la implementación por parte del cliente de las medidas recomendadas; y proporcionar auditorías de seguimiento al menos una vez cada cinco años, si es necesario.

BMP Nº 10. REVISION DE NUEVAS IMPLANTACIONES COMERCIALES E INDUSTRIALES

Los métodos de implementación deben ser al menos tan efectivos como para asegurar la revisión de los usos de agua previstos en los proyectos de nuevos comercios e industrias, y formular recomendaciones para mejorar la eficiencia en el uso del agua antes del término del proceso de concesión de la licencia de edificación.

BMP Nº 11. TARIFICACION PARA LA CONSERVACION

Los métodos de implementación deben ser al menos tan efectivos como para eliminar los sistemas de tarifas que no favorezcan la conservación. Para los signatarios que presten a la vez servicios de agua y de saneamiento, esta BMP se aplica a la tarificación tanto del suministro de agua como del servicio de saneamiento. Los signatarios que ofrecen suministros de agua pero no de saneamiento deben esforzarse en trabajar de buena fe con las agencias de saneamiento, para que estas agencias adopten sistemas de tarifas de saneamiento que favorezcan la conservación.

La tarificación “no conservacionista” es aquella que no proporciona incentivos a los consumidores para reducir el uso. Tales sistemas de tarifas se caracterizan por uno o más de los siguientes componentes:

- Tarifas en las que el precio unitario decrece con el aumento de la cantidad utilizada (tarifas de bloques declinantes).

- Tarifas que suponen la facturación al cliente de una cantidad fija por ciclo de facturación, independientemente de la cantidad utilizada.

- Tarifas en las que la factura típica está determinada por una elevada tasa fija y un reducido cargo por consumo.

La tarificación “conservacionista” se caracteriza porque proporciona incentivos a los usuarios para reducir el consumo medio, o el consumo punta, o ambos. Tales sistemas de tarifas incluyen:

- Tarifas diseñadas para recuperar el coste de la provisión del servicio; y

- Facturación por agua y servicio de saneamiento basada en el uso de agua medido por contador.

La tarificación “conservacionista” se caracteriza también por uno o más de los siguientes componentes:

- Tarifas en las cuales el precio unitario es constante independientemente de la cantidad consumida (tarifas uniformes) o creciente con el aumento de la cantidad consumida (tarifas de bloques crecientes).

- Tarifas estacionales o recargos por exceso de uso para reducir las puntas de la demanda durante los meses de verano.

- Tarifas basadas en el coste marginal a largo plazo, o en el coste de añadir una nueva unidad de capacidad al sistema.

- Tarifas que incluyen “mínimos vitales”.

BMP Nº 12. CONSERVACION DE AGUA EN JARDINERIA PARA VIVIENDAS UNIFAMILIARES NUEVAS Y EXISTENTES

Los métodos de implementación deben ser al menos tan efectivos como para: proporcionar orientaciones, información e incentivos para la instalación de jardines más eficientes y de prácticas de conservación del agua (por ejemplo, estimulando a los viveros locales para promover la venta y el uso de plantas con pocas necesidades de agua, proporcionando documentación sobre conservación del agua en los dossiers de alta o en los recibos enviados a los nuevos propietarios, patrocinando la construcción de jardines de demostración, etc.); implantando y exigiendo el cumplimiento de ordenanzas de conservación de agua en jardinería, o si el suministrador no tiene autoridad para imponer ordenanzas, cooperando con ayuntamientos, condados e industria medioambiental en su zona de servicio para desarrollar e implementar ordenanzas de conservación de agua en jardinería siguiendo la “Ley de Conservación del Agua en Jardinería” (Código del Gobierno de California 65590 y siguientes). La ordenanza debe ser al menos tan efectiva como el Modelo de Ordenanza de Eficiencia Hidraúlica en Jardinería desarrollado por el Departamento de Recursos de Agua.

BMP Nº 13. PROHIBICION DEL DESPILFARRO DE AGUA

Los métodos de implementación deben implantar y exigir el cumplimiento de medidas que prohiban los flujos de agua libres, los sistemas de refrigeración de agua corriente en nuevas conexiones, los sistemas sin recirculación en todos los nuevos túneles de autolavado y lavanderías, y las fuentes decorativas sin recirculación.

Los signatarios deben también apoyar los esfuerzos para desarrollar legislación estatal relativa a descalcificadores de agua por intercambio iónico que: (1) autorice la venta únicamente de los modelos más eficientes, tipo DIR (con regeneración no automática sino a demanda del usuario); (2) desarrolle estándares mínimos de eficiencia de los equipos que (a) incrementen el estándar de eficiencia de regeneración hasta al menos 3,350 granos de dureza eliminados por libra de sal común utilizada; y (b) establezcan un máximo número de galones descargados por galón de agua descalcificada producida; (3) autorice a las agencias locales, incluídos los municipios y los distritos especiales, a establecer estándares más severos y/o a prohibir la regeneración “in-situ” de los descalcificadores si se demuestra por parte de la dirección de la agencia que existe un efecto adverso sobre las aguas reutilizadas o sobre las aguas subterráneas.

Los signatarios deben también incluir chequeos de los descalcificadores de agua en las auditorías hidraúlicas domésticas, e incluir información sobre los descalcificadores por intercambio iónico y los modelos DIR en sus esfuerzos educacionales, para estimular el reemplazamiento de los modelos menos eficientes.

BMP Nº 14. COORDINADOR DE CONSERVACION DEL AGUA

Los métodos de implementación deben ser al menos tan efectivos como para designar un coordinador de conservación del agua responsable de la preparación del plan de conservación, de la gestión de su implementación, y de la evaluación de resultados. Para suministradores muy pequeños, ésta puede ser una responsabilidad a tiempo parcial. Para suministradores mayores, ésta debe ser una responsabilidad a pleno tiempo, con personal adicional si es necesario. Este trabajo debe ser coordinado con las operaciones de los suministradores y con los servicios de planificación.

BMP Nº 15. INCENTIVOS FINANCIEROS

Los métodos de implementación deben ser al menos tan efectivos como para:

- Ofrecer incentivos financieros para facilitar la implementación de los programas de conservación. Las recomendaciones para tales incentivos serán desarrolladas por el Consejo en el plazo de dos años a partir de la firma inicial del MOU, incluyendo incentivos para mejorar la eficiencia del uso de agua en jardinería; y

- Utilizar los incentivos financieros ofrecidos por los suministradores en alta a sus agencias clientes para alcanzar una mayor conservación.

BMP Nº 16. COLOCACION DE INODOROS DE ULTRA-BAJO FLUJO

Los suministradores de agua acuerdan implementar programas para la sustitución de los actuales inodoros de alto consumo de agua por inodoros de ultra-bajo flujo (1,6 galones o menos) en edificios residenciales, comerciales e industriales. Tales programas serán al menos tan efectivos como para ofrecer descuentos de hasta 100 dólares por cada sustitución que no hubiera ocurrido sin el descuento, o para exigir la sustitución con ocasión de una reventa de la propiedad, o para exigir la sustitución en el momento de un cambio de actividad.

## 11.2. Calendario de implementación y perspectivas futuras.

La entrada de un suministrador en el CUWCC supone la aceptación por parte del mismo de la implementación de las BMP aprobadas por el consejo en el momento de la incorporación. El CUWCC define la “implementación” como “el establecimiento y mantenimiento de personal, financiación, y en general, de los niveles de prioridad necesarios para conseguir el nivel de actividad requerido en las definiciones de las diversas BMP, y para cumplir por parte de los signatarios el compromiso de aplicar de buena fe los esfuerzos necesarios para optimizar los ahorros derivados de la aplicación de las BMP”.

La integración en el CUWCC supone además la aceptación de un calendario mínimo de implementación de las diversas BMP por parte de los nuevos miembros. A este fin se clasifican las BMP (o sus componentes, en los casos en que una misma BMP contemple varias acciones diferenciadas) en tres grupos, cada uno de los cuales debe ser puesto en marcha en el plazo de uno, dos y tres años a partir de la firma del MOU por el nuevo miembro. El calendario actualmente vigente es el siguiente, simplificando los títulos de algunas BMP para facilitar la lectura:

PRIMER AÑO:

BMP Nos:

2a. INSTALACIONES DE FONTANERÍA

2b. APOYO A LA LEGISLACION SOBRE INODOROS ULF

3. AUDITORIAS DE LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCION

7. INFORMACION AL PUBLICO

8. EDUCACION ESCOLAR

13. PROHIBICION DEL DESPILFARRO DE AGUA

14. COORDINADOR DE CONSERVACION

SEGUNDO AÑO:

BMP Nos:

2c. REEQUIPAMIENTO DE FONTANERIA

3. DETECCION Y REPARACION DE FUGAS

4. IMPLANTACION DE CONTADORES

6. CONSERVACION EN JARDINERIA

11. TARIFICACION PARA LA CONSERVACION (Excepto para saneamiento)

12. CONSERVACION EN JARDINERIA EN UNIFAMILIARES

13. PROHIBICION DE DESCALCIFICADORES AUTO-REGENERADORES

16. COLOCACION DE INODOROS DE BAJO FLUJO

TERCER AÑO:

BMP Nos:

1. AUDITORIAS HIDRAULICAS EN GENERAL

5. AUDITORIAS HIDRAULICAS E INCENTIVOS A GRANDES JARDINES

9. CONSERVACION COMERCIAL E INDUSTRIAL

10. REVISION DE PROYECTOS COMERCIALES E INDUSTRIALES

11. TARIFICACION PARA LA CONSERVACION (Saneamiento)

15. INCENTIVOS FINANCIEROS

Además de las BMP aprobadas, el CUWCC mantiene una lista de BMP potenciales, que son objeto de diversos estudios de rentabilidad económica y financiera, antes de ser propuestas a la asamblea de miembros para su aprobación. En la actualidad, la máxima prioridad del CUWCC se centra en el tema de “Estructuras de tarifas y otros incentivos y desincentivos económicos para estimular la conservación del agua”. El informe del Consejo sobre este tema ha sido culminado en 1995 y ha sido distribuido a los miembros para su estudio, debate, y eventual aprobación de una nueva BMP con este título.

Otras BMP potenciales que el CUWCC contempla actualmente para su estudio y eventual aprobación son las siguientes:

- Estándares de eficiencia en aparatos con uso de agua y en dispositivos de irrigación

- Reemplazamiento de aparatos con uso de agua y de dispositivos de irrigación

- Reequipamiento de lavaderos de coches

- Utilización de aguas grises

- Regulación de presiones en los sistemas de distribución

- Registros de consumos por tipos de clientes (residencial, comercial, industrial)

- Conservación en piscinas, incluidas las coberturas contra la evaporación

- Prohibición de equipos de refrigeración por evaporación en zonas exteriores

- Calentadores locales, recirculación de agua caliente y aislamiento de tuberías

- Estándares de eficiencia para nuevos procesos comerciales e industriales

# BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN UTILIZADA

ACWD, 1996 - Alameda County Water District. Your Water Service. ACWD, Fremont, California.

ADWR, 1983 - Arizona Department of Water Resources. The Arizona Groundwater Management Act. ADWR, Tucson, Arizona.

AWWA, 1993 - American Water Works Association. “Residential Indoor Water Efficiency: The Impact of EPACT”. En Journal of AWWA, Agosto, 1993.

AWWA, 1994a - American Water Works Association. “Integrated Resource Planning in the Water Industry”. En AWWA Mainstream, Junio 1994.

AWWA, 1994b - American Water Works Association. “Total Water Management”. En AWWA Mainstream, Noviembre, 1994.

AWWA, 1995 - American Water Works Association. “Water Conservation and Water Utility Programs”. En AWWA Mainstream, Junio 1995.

AWWA, 1996 - American Water Works Assotiation. “CONSERV ‘96”. En Journal of AWWA, Enero, 1996.

BENNETT, R., 1995. EBMUD Water Conservation Program Historical Highlights. East Bay Municipal Utility District, Oakland, California.

BINGENHEIMER, P., 1996. What conclusions can be drawn about water allocations and water markets in light of the California Drought Emergency Water Banks of 1991 and 1992?. Colby College, Waterville, Maine.

CCWD, 1996a - Contra Costa Water District. Use Water Efficiently. CCWD, Concord, California.

CCWD, 1996b - Contra Costa Water District. Facts and Figures: Contra Costa Water District Profile. CCWD, Concord, California.

CHAPLIN, S. y DYER, J., 1992. Water efficiency as a cost-effective supply option. Rocky Mountains Institute, Snowmass, Colorado.

CHAPLIN, S. y DYER, J., 1993. Moving saved water to the environment. Rocky Mountains Institute, Snowmass, Colorado.

COLLINS, W., 1995. Irrigation Guidelines. East Bay Municipal Utility District. Oakland, California.

CUWCC, 1996 - California Urban Water Conservation Council. Promoting Efficiency as a Resource for California. CUWCC, Sacramento, California.

DENVER WATER, 1996. Denver Water Wins with Conservation. Denver Water, Denver, Colorado.

EBMUD, 1996 - East Bay Municipal Utility District. All about EBMUD. EBMUD, Oakland, California.

ESTEVAN, A., 1995. El empleo en la economía ecológica. Departamento de Medio Ambiente de Comisiones Obreras. Madrid.

FREDERICK, K., 1993. Balancing Water Demands with Supplies. The Role of Management in a World of Increasing Scarcity. World Bank Technical Paper Number 189. Washington D.C.

GARDNER, R., 1995. EBMUD Water Conservation. East Bay Municipal Utility District, Oakland, California.

GRAPEK, H.I., 1996. Xeriscape: a Growing Program for Water Conservation. FortNet. Denver, Colorado.

HARTLING, E.C., 1995. Questions about Recycled Water Demonstration Project. Sanitation District of Los Angeles County. Whittier, California.

HERRINGTON, P., 1987. Pricing of Water Services. OCDE, París.

JHONSON, C., 1996. Mid-Pacific Water Conservation Program. U.S. Bureau of Reclamation, Mid-Pacific Region. Sacramento, California.

JONES, A., 1994. Public Involvement In Water Management. Rocky Mountains Institute, Snowmass, Colorado.

JONES, A. y DYER, J., 1992. Water Service Companies. Rocky Mountains Institute, Snowmass, Colorado.

JONES, A. y DYER, J., 1993. The Water Efficiency Revolution. The Cousteau Society, Norfolk, Virginia.

JONES, A. y DYER, J., 1994. Partnership on the Frontier of Innovation. Rocky Mountains Institute, Snowmass, Colorado.

KERR, R., 1963. Land, Wood and Water. Macfadden Ed., Nueva York.

PINKHAM, R. Y CHAPLIN, S. 1996. Water 2010. Four Scenarios for 21st Century Water Systems. Rocky Mountains Institute, Snowmass, Colorado.

POSTEL, S., 1993. El último oasis: cómo afrontar la escasez de agua. Worldwatch Inst./Ed. Apóstrofe. Barcelona.

RMI, 1993 - Rocky Mountain Institute. High-Efficiency Showerheads and Faucets. RMI, Snowmass, Colorado.

RMI, 1994a - Rocky Mountain Institute. Water Efficiency: a Resource for Utility Managers, Community Planners, and Other Decisionmakers. RMI, Snowmass, Colorado.

RMI, 1994b - Rocky Mountain Institute. Water-Efficient Landscaping: A Guide for Utilities and Community Planners. RMI, Snowmass, Colorado.

RUIZ, J.M., 1993. “La situación de los recursos hídricos en España”. En BROWN, L. et alt. La situación en el mundo, 1993. Worldwatch Inst./Ed. Apóstrofe, Barcelona.

SDCWA, 1996 - San Diego County Water Authority. Conservation Program Overview. SDCWA, San Diego, California.

SGVWA, 1996 - San Gabriel Valley Water Association. Agency Descriptions. SGVWA, San Gabriel, California.

SHELTON, T. y LANCE, S., 1993. Designing a Water Conservation Program. An Annotated Bibliography of Source Materials. Environmental Protection Agency, Office of Water. Washington D.C.

SWEETING, C. 1996. Drop by drop: water conservation in Iowa City. Iowa City Water Division. Iowa City, Iowa.

PENN. UN., 1996. UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA. Campus Environmental Audit. UP’s Department of Physical Plant, University of Pennsylvania, Philadelphia.

USEPA, 1995 - U.S. Environmental Protection Agency. Cleaner Water through Conservation. USEPA, Washington D.C.

USGS, 1984 - U.S. Geological Survey. National water Summary 1983. Hidrologic Events and Water Supply and Use. U.S.G.S. Washington D.C.

USGS, 1996a - U.S. Geological Survey. Estimated use of water in the United States in 1990. Trends in Water Use. U.S.G.S. Washington D.C.

USGS, 1996b - U.S. Geological Survey. The National Water-Use Information Program. U.S.G.S. Washington D.C.

USWN, 1995 - UNITED STATES WATER NEWS. “Hotels join WAVE for increased water use efficiency”. En U.S. Water News. Abril, 1995.

USWN, 1996a - UNITED STATES WATER NEWS. “Albuquerque saves a billion gallons in ‘95 usage”. En U.S. Water News. Febrero, 1996.

USWN, 1996b - UNITED STATES WATER NEWS. “Improved low-flush toilets flush right the first time”. En U.S. Water News. Agosto, 1996.

UWCAB, 1996 - Utah Water Conservation Advisory Board. Utah’s Water Management and Conservation Plans. UWCAB, Salt Lake City, Utah.