Sección I - IDENTIFICACIÓN:

Curso de Acondicionamiento Físico Sanitario

Cátedra: Acondicionamientos III

Sección II - OBJETIVOS:

Desarrollar las respuestas necesarias desde el campo la arquitectura y el planeamiento regional frente a las necesidades de higiene y confort humanas y a las demandas ecológicas del ambiente. Estos objetivos se traducen en:

1.- formulación de los principios biológicos, físicos y químicos básicos del acondicionamiento sanitario

2.- capacitación para establecer los requerimientos higiénico - sanitarios necesarios en programas arquitectónicos o de planificación urbana y regional.

3.- capacitación para el diseño de soluciones técnicas más comunes en las que, por su escala y grado de complejidad, no sea necesaria la participación del especialista.

4.- capacitación para el entendimiento con el especialista, sabiendo reconocer la necesidad de su participación e integrando sus planteos con los demás elementos del diseño.

## Sección III - CARGA HORARIA

Los datos que se brindan en esta sección son válidos para el primer semestre de 1996.

- Cantidad de horas totales: 48 horas.

- Cantidad de horas semanales: 3 horas semanales de pizarrón

- Cantidad de horas para clases de exposición: 36 horas

- Cantidad de horas para otras actividades: 12 horas

## Sección IV - CONTENIDO ANALÍTICO

1. Flujos de materiales y energía. El hombre y su medio.

Carga horaria: 5  hs.

1.1  Contactos del hombre con su medio: Agua, aire, vida, alimentos, sub-productos.

1.2  Conceptos de salud y enfermedad. Nociones de epidemiología

1.3  Concepto de prevención. Papel del acondicionamiento sanitario en la preservación de la salud.

2. Contactos con el agua.

Carga horaria:  2 hs.

2.1 - Ciclos del agua

2.2 - Uso del agua den las diversas fases del ciclo

2.3 - Fuentes de agua.

2.4 - Dotación y demandas. Alternativas de demanda.

3. Calidad del agua.

Carga horaria:  2 hs.

3.1 - Criterios de potabilidad para los distintos usos

3.2 - Procesos de purificación

3.2.1 - Aireación, coagulación, sedimentación, filtración, desinfección

3.2.2 - Ablandamiento y otros

3.2 - Evaluación de sistemas habituales en Uruguay

4. Noción de cuenca.

Carga horaria:  2 hs.

4.1 - Aguas superficiales y sub-superficiales; su calidad actual y tendencias

4.2 - Usos conflictuales

4.3 - Usos consuntivos

5. Realización física de la estructura del abastecimiento de agua potable a nivel urbano.

Carga horaria: 2 hs.

5.1 - Captación, tratamiento y aducción

5.2 - Demanda

5.2 - Estructuras de los abastecimientos

5.2.1 - Grados de complejidad según la escala: regional, urbana, edilicia

5.3 - Redes de distribución

6. Abastecimiento al edificio de agua de uso sanitario.

Carga horaria:   6 hs.

6.1 - Conexión o acometida. Medidores

6.2 - Presión disponible desde la red

6.2.1-  Abastecimiento directo

6.2.2 - Uso de accesorios  mecánicos

6.2.3 - Depósitos auxiliares

7. Tuberías de distribución de agua de uso sanitario en el edificio.     Carga horaria:  8 hs.

7.1 - Gasto y presión necesarios

7.2 - Evaluación de la simultaneidad de uso; evaluación de criterios

7.3 - Materiales disponibles

7.4 - Trazado y cálculo de la red interna

7.6 - Principales demandas del sistema hacia el edificio

7.7 - Patologías habituales que el sistema genera

7.8 - Puntos de contacto con otras técnicas

8. Abastecimiento de agua caliente sanitaria en el edificio.

Carga horaria:  2 hs.

8.1 - Diseño y cálculo de sistemas de generación local y central

8.2 - Almacenamiento

8.3 - Distribución

8.4 - Puntos de contacto con otras técnicas

9. Desagües en los edificios.

Carga horaria: 8 hs.

9.1 - El agua como vehículo

9.2 - Artefactos: cantidad y calidad del efluente que se genera

9.3 - Trampas hidráulicas o sifones

9.4 - Incidencia del tipo de colector público

9.5 - Principales componentes de una instalación

9.6 - Tuberías verticales y llamadas horizontales

9.6.1 - Escurrimiento, velocidad de auto-limpieza, utilización de accesorios mecánicos

9.6.2 - Circulación de líquidos y gases en tuberías

9.6.3 - Cálculo de la red

9.7 - Mantenimiento e inspeccionabilidad de la instalación

aspectos reglamentarios

9.8 - Principales demandas del sistema hacia el edificio

9.9 - Patologías habituales que el sistema genera

9.10- Puntos de contacto con otras técnicas

10. Sistemas públicos de conducción de desagüe (colectores y canales abiertos) .

Carga horaria:   2 hs.

10.1 - alternativas de diseño en función de el efluente conducido

10.1 - alternativas de diseño en función de de la topografía

11. Tratamiento y disposición final de los efluentes.

Carga horaria:  5 hs.

11.1 - Potencialidad de contaminación

11.2 - Auto-depuración del agua

11.3 - Tratamientos preparatorios y primarios

11.4 - Tratamientos biológicos

11.5 - Desinfección

11.6 - Evaluación de sistemas según su escala

11.7- Tratamiento y uso de subproductos del tratamiento

11.8 - Disposición final:

11.8.1 - en cursos de agua

11.8.2 - en suelo natural; evaluación de permeabilidad

11.9 - Principales demandas del sistema hacia el edificio

11.10 - Patologías habituales que el sistema genera

11.11 - Evaluación de sistemas habituales en Uruguay

11.12 - Aspectos económicos de su manejo

12. Residuos sólidos.

Carga horaria: 2 hs.

12.1 - Cantidad y calidad de los residuos generados a escalas edilicia y urbana

12.2 - Sistemas para su recolección

12.3 - Sistemas para su tratamiento y disposición final

12.4 - Aspectos económicos de su manejo

12.5 - Principales demandas del sistema hacia el edificio

13. Técnicas asociadas al acondicionamiento sanitario.

Carga horaria:  2 hs.

13.1 - Sistemas de protección contra incendios

13.2 - Sistemas de distribución de gas combustible

13.3 - Principales demandas del sistema hacia el edificio

13.4 - Puntos de contacto con otras técnicas